## Slide 1
Kontinuitetshantering
Bilaga 5B: exempel på stöd för kontinuitetsplanering RIKTAD MOT STADSNÄTSVERKSAMHET OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER (Ver 1.1)
November 2024

## Slide 2: Detta exempel visar på hur de olika momenten konsekvensanalys, riskbedömning och genomför åtgärder kan se ut.
Förbered arbetet
Konsekvensanalys
Riskbedömning
Genomför åtgärder
Kommunicera, testa och öva
Vidareutveckla arbetet
Välj ut en samhällsviktig verksamhet (eller kritisk process) och genomför följande moment:
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Observera: Exemplet är begränsat att hantera en aktivitet, en resurs och en åtgärd för en samhällsviktig verksamhet. Samtliga aktiviteter och resurser måste genomgå samma process

## Slide 3: ETT EXEMPEL
Stadsnätet AcmeNet (AN)

## Slide 4: AcmeNet har tre samhällsviktiga verksamheter inom driftenheten Nät
DRIFTÖVERVAKNING
FÄLTUNDERHÅLL
SUPPORT

## Slide 5: I det här exemplet fokuserar vi på den samhällsviktiga verksamheten:
FÄLTUNDERHÅLL
AN Fältunderhåll bemannas med egen personal 0700-1700 och under övrig tid genom jour med egen personal.
AN har ett inriktningsbeslut om att svara för underhåll i egen regi.

## Slide 6: Vilka funktioner/aktiviteter upprätthåller den samhällsviktiga verksamheten fältunderhåll?
Konsekvensanalys Aktiviteter
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Fältunderhåll är involverade i tre processer:
Incidenthantering
Förändringsarbete
Underhåll
I det här exemplet fokuserar vi den akuta felavhjälpningen som är en del av del av incidenthanteringen.
Akut felavhjälpning:
Att analysera anmälda fel avseende storlek och göra en åtgärdsbedömning.
Att fältpersonal kommer på plats för reparation och åtgärd.
Att felet åtgärdas och klarrapporteras.

## Slide 7: Vilka konsekvenser uppstår om vi inte kan reparera fel som uppkommer ?
Om vi inte kan reparera fel som uppstår i nätet så riskerar anslutna kunder i nätet att drabbas och att verksamheter avstannar eller blir påverkade. Detta påverkar AcmeNets verksamhet att leverera fungerande accessförbindelser med utlovade servicenivåer till kunder och kritisk verksamhet.
Konsekvensanalys Konsekvenser
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Notes: Vilka konsekvenser uppstår om vi inte kan förse kon med foder och vatten?
Kon riskerar exempelvis att fara illa och mjölkproduktionen riskerar att avstanna vilket påverkar verksamhetens förmåga att producera mjölk.

## Slide 8: Vilka konsekvenser uppstår om vi inte kan l och reparera fel som uppkommer ?
Aktiviteterna som används för funktionen Akut fältunderhåll använder samma resurser varför vi i den fortsatta analysen fokuserar på funktionen Akut fältunderhåll.
Konsekvensanalys Konsekvenser
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Notes: Vilka konsekvenser uppstår om vi inte kan förse kon med foder och vatten?
Kon riskerar exempelvis att fara illa och mjölkproduktionen riskerar att avstanna vilket påverkar verksamhetens förmåga att producera mjölk.

## Slide 9
Direkta konsekvenser
  Förlängda reparationstider
  Försämrad prestanda
  Kvalitetsproblem
  Säkerhetsproblem
  Högre kostnader
  Indirekta konsekvenser
  Svårighet att följa lagstiftning
  Kundavtal (kontraktsbrott och juridiska konsekvenser)
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Konsekvensanalys Konsekvenser
Vilka konsekvenser uppstår om vi inte kan reparera fel som uppkommer ?
Kriterier vid störningar i funktionen | Vad är konsekvensen för organisationen om Akut felsökning inte har startat inom (X) minuter efter felanmälan |  | 
 | Obetydlig (60) | Märkbar (60-80) | Allvarlig (80-100)
Ekonomisk förlust | < 10 kkr | > 10 kr men < 100 kkr | > 100 kkr
Tjänstepåverkan | Ingen | Störningar | Totalt avbrott
m.m. | ….. | …. | ….
Våra kundavtal specificerar tiden för när vi ska ha startat felsökning till 60 minuter.

## Slide 10: Hur länge klarar sig AcmeNet utan akut felavhjälpning?
Våra kundavtal specificerar tiden för när vi ska ha startat felsökningen till 60 minuter.
Konsekvensanalys Acceptabel störningsperiod
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)

## Slide 11: Är aktiviteten Akut felavhjälpning en kritisk aktivitet?
Baserat på de konsekvenser som en störning i aktiviteten medför för organisationen så bedöms aktiviteten vara kritisk och ska därmed prioriteras i det fortsatta arbetet.
Konsekvensanalys Kritisk aktivitet
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)

## Slide 12: Vilka resurser är aktiviteten Akut felavhjälpning beroende av för att kunna starta en reparation?
Personal
Dokumentation
Utrustning och verktyg
Reservdelar
Transport
Konsekvensanalys Resurser
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)

## Slide 13: Konsekvensanalys Återställningstid
När måste vi kunna starta akut felavhjälpning efter en resursstörning?
Vi vet att akut felavhjälpning måste starta senast 60 minuter efter felanmälan för att det inte ska bli några konsekvenser för organisationen.
Om vi under uppstartstiden konstaterar resursstörningar för den akuta felavhjälpningen måste dessa lösas inom 40 minuter.
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)

## Slide 14
Riskbedömning Riskhändelser
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Vilka resurser behöver vara tillgängliga för akut felavhjälpning?
Personal
Dokumentation
Utrustning och verktyg
Reservdelar
Transport

## Slide 15: Resursen Personal
Personalbrist:
Ej tillgänglig inom tidskraven
Riskbedömning Riskhändelser
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)

## Slide 16: Resursen dokumentation
Riskbedömning Riskhändelser
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Dokumentationen är inte tillgänglig:
Inlåst
Utlånad
Brand

## Slide 17: Resursen utrustning och verktyg
Riskbedömning Riskhändelser
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Utrustningen/verktygen är inte tillgängliga:
Inlåst
Utlånad
På reparation
Brand

## Slide 18: Resursen reservdelar
Riskbedömning Riskhändelser
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Reservdelar är inte tillgängliga.
Inlåst
Kan inte hittas
Brand

## Slide 19: Resursen fordon
Riskbedömning Riskhändelser
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Fordon är inte tillgängliga:
Inlåst
Utlånad
På reparation
Brand
Fordonen är inte underhållna.

## Slide 20: Riskbedömning Befintlig redundans
Vilka befintliga reservlösningar finns idag för att säkerställa akut underhåll?
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Hyra in personal?
Samverka med annat nät?
MÖJLIG PLAN B?

## Slide 21: Riskbedömning Befintlig redundans
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Resurs | Bedömning | 
Personal | Saknas | 
Dokumentation | Kopia på annan geografisk plats | 
Utrustning/Verktyg | Saknas | 
Reservdelar | Leverans efter behov från aktuella reservdelsleverantörer | 
Transport | Nyttjandeavtal med egen personal | 
Vilka befintliga reservlösningar finns idag för att säkerställa akut felavhjälpning?

## Slide 22: Riskbedömning Återställning
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Resurs | Bedömning | 
Personal | Saknas | Hög
Dokumentation | Kopia på annan geografisk plats | Låg
Utrustning/Verktyg | Saknas | Medel
Reservdelar | Leverans efter behov från aktuella reservdelsleverantörer | Hög
Transport | Nyttjandeavtal med egen personal | Medel
Vad är risken för att felavhjälpning inte kan starta i tid efter en riskhändelse?

## Slide 23: Riskbedömning Acceptabel risk/Åtgärdsbehov
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Resurs | Bedömning | 
Personal | Saknas | Nej
Dokumentation | Kopia på annan geografisk plats | Ja
Utrustning/Verktyg | Saknas | Nej
Reservdelar | Leverans efter behov från aktuella reservdelsleverantörer | Nej
Transport | Nyttjandeavtal med egen personal | Medel
Är riskerna mot resurserna acceptabla?

## Slide 24: Vad gör vi åt saken?
Om vi inte kan acceptera risken, att vi inte kan påbörja akut felavhjälpning inom angiven tid, och att vår reservlösning inte är tillräckligt bra måste vi ta fram en åtgärd.
Vår åtgärd och lösning blir att etablera ett samarbete för akut felavhjälpning med angränsande nät samt avropsavtal med reservdelsleverantörer och biluthyrare. Eget fältunderhåll finns kvar men resurssamordnas mot angränsande nät.
Riskbedömning Åtgärdsbehov
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)

## Slide 25: Riskbedömning Åtgärdsförslag
Förslag till åtgärder för kontinuitet?
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Resurs | Åtgärdsförslag | 
Personalbrist | Teckna samverkansavtal för akut felavhjälpning med angränsande nät | 
Dokumentation |  | 
Utrustning/Verktyg | Teckna låneavtal med angränsande nät för erforderliga instrument/verktyg | 
Reservdelar | Teckna avropsavtal för prioriterade reservdelar med aktuella reservdelsleverantörer | Alternativt ta fram ett gemensamt reservdelslager och avropsavtal för prioriterade reservdelar med aktuella reservdelsleverantörer
Transport | Teckna avropsavtal med biluthyrare på orten | 

## Slide 26: Vi behöver ta fram en åtgärdsplan med omfattning enligt nedan för att säkerställa resurser för akut felavhjälpning i syfte att kunna upprätthålla den samhällsviktiga aktiviteten.
Genomför åtgärder Åtgärdsplan
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)
Åtgärd | Pio | Ansvar | Tidplan | Kostnad | Uppföljning
Teckna samverkansavtal avseende personalresurser för akut felavhjälpning med angränsande nät | 1 | CTO | 2025-06-30 | 15 kkr | Månads-rapportering till CSO
Teckna låneavtal med angränsande nät för erforderliga instrument/verktyg | 1 | CTO | 2025-06-30 | 15 kkr | Månads-rapportering till CSO
Teckna avropsavtal för prioriterade reservdelar med aktuella reservdelsleverantörer | 1 | CTO | 2025-06-30 | 30 kkr | Månads-rapportering till CSO
Teckna avropsavtal med biluthyrare på orten | 2 | CTO | 2025-10-30 | 30 kkr | Månads-rapportering till CSO

## Slide 27: Akut felavhjälpning
KONTINUITETSPLAN
Aktivering Kontinuitetsplanen aktiveras av Driftchefen.
Reservrutin: Samverka med angränsande näts lokala Fältunderhåll.
Återställningsrutin: Verkställande fältunderhåll avrapporterar status och gjorda åtgärder till AN:s driftcentral (NOC) och Driftchef. Driftchefen beslutar om åtgärder för återställning till normal drift.
Återgångsrutin: Driftchefen beslutar om återgång till ordinarie egen personal för Fältunderhåll.
Genomför åtgärder Kontinuitetsplan
Förbättra
(act)
Följa upp
(check)
Genomföra
(do)
Planera
(plan)