## Info
RSA SITE OCH NOD
Detta verktyg kan användas som stöd vid identifiering och värdering av risker under en riskanalys. Verktyget kan användas och då förlagsvis visas med en projektor under workshops så att deltagarna ser resultatet av sitt arbete. Verktyget kan också användas för att i efterhand föra in risker och åtgärdsförslag som deltagarna kommit fram till i en riskanalys.
Resultatet är underlag för riskägarens beslut om vilka risker som ska åtgärdas.
Tänk på att ifyllt verktyg kan vara känsligt och behöver klassas och hanteras därefter. Dokumentet är märkt TLP:GREEN och kan självklart ändras till det ni bedömer att klassningen ska vara.
Riskanalys
Flikar som är röda ska inte ändras i, tas bort eller bytas namn på då de används i riskanalysen.
Fliken för riskanalys är blå och heter "Riskanalys". Eventuella åtgärder hanteras i kolumner märkta med orange markering. Nuvarande skydd kan skrivas in per rad och risk eller hänvisas till annat dokument, alternativt i fliken som är grön och heter "Nuvarande skydd".
Om du vill veta mer om hur du använder verktyget finns en manual framtagen som vi rekommenderar att du läser.
Mallen för RSA är tagen från MSB;s metodstöd för kontinuerligt informationssäkerhetsarbete och reviderad för att passa Stadsnät/nätägare och anläggningstillgångar som baseras på digital infrastruktur.

## Definitioner och begrepp
Begrepp | Definition
Avlyssning/Spionage | Olovligt övervaka och samla in information från en part utan deras vetskap eller medgivande.
Cyberattacker/Cyberangrepp | Avsiktliga, oönskade intrång eller skadliga handlingar som riktas mot datorsystem, nätverk eller digitala enheter med syftet att stjäla, förstöra, förändra eller få obehörig tillgång till information eller resurser.
Direktinjicering | Att etablera en direktförbindelse mellan två punkter utan att använda omväg genom en central hub eller nod.
DNS-attacker (mot aktiv utrustning i siten) | Försök att störa eller manipulera Domain Name System, vilket kan leda till felaktig riktning av trafik eller otillåten åtkomst till webbplatser.
Elektrisk utrustning | En anordning, apparat eller annat föremål som producerar, överför, använder eller förbrukar el (Elsäkerhetslag 2016:732)
Elektronisk utrustning | Elektrisk utrustning som innehåller aktiva komponenter.
Elektromagnetiska störningar (EMI) | EMI innebär oavsiktliga elektromagnetiska signaler som kan påverka elektroniska system. Exempel inkluderar radiofrekvensinterferens (RFI) från trådlösa enheter, elektriska bågar från motorer eller blixtnedslag, vilka kan störa korrekt funktion hos elektronik, såsom trådlösa nätverk, radiosignaler eller medicinska apparater.
Elektrostatiska störningar (ESD) | Elektrostatiska urladdningar som kan skada elektroniska komponenter och kretsar, vanligtvis orsakade av ansamling och plötslig frigöring av statisk elektricitet.
Elektromagnetisk puls (EMP) | En kortvarig och intensiv elektrisk och magnetisk störning som uppstår vid explosioner, blixtar eller andra kraftiga elektromagnetiska fenomen, och som kan orsaka skador på elektronik och elektriska system.
Elnätstransienter | Kortvariga och snabba variationer i elektriska spänningar eller strömmar inom ett elnät, ofta orsakade av olika händelser som blixtnedslag eller kopplingsoperationer.
Enhet för "brottslig aktivitet" | Här menas diskreta, olagligt installerade enheter för övervakning eller insamling av data från elektroniska kommunikationsmedel.
Extrem kyla | En sammanhängande period då medeltemperaturen är minst 25.0°C minst 2-3 dagar i sträck.
Externt elnät | Övergripande distributionsnätverk som överför och levererar elektricitet från centrala kraftverk eller andra produktionsenheter till samhällen och användare.
Flygolycka/ drönare | En flygolycka med en drönare avser en olyckshändelse där en drönare är inblandad och orsakar skada, skador eller andra oönskade konsekvenser.
Fysiska yttre attacker | Försök att kompromettera eller skada digital infrastruktur genom direkt åtkomst till fysiska komponenter
Grov brottslig verksamhet | Organiserade och allvarliga brott som genomförs av grupper eller nätverk. Denna typ av brottslighet kännetecknas av strukturerad organisation och användning av betydande resurser för att genomföra brotten.
High Power Microwaves (HPM) | High Power Microwaves (HPM) är elektromagnetiska mikrovågor med extremt hög effektnivå. De används i olika teknologier, inklusive kommunikation, vetenskaplig forskning och militära tillämpningar, där deras höga effektutsläpp utnyttjas för specifika ändamål som elektronisk störning och fjärrmanipulering av elektroniska enheter.
Intern system | Internsystem, såsom strömförsörjning, elektroniksystem och klimatanläggningar, refererar till de interna tekniska och infrastrukturella komponenter som används inom en byggnad eller anläggning för att säkerställa dess funktionalitet och effektiva drift.
Isbildning | Isbildning blir som störst vid lite högre temperatur, alltså runt 0 grader, i kombination med hög luftfuktighet.
Kontaminering | Förekomsten av oönskade eller skadliga ämnen, partiklar eller mikroorganismer i en miljö, substans eller process där de inte borde finnas, vilket kan leda till försämrad kvalitet, hälsa eller säkerhet.
MITM (Man in the middle) attacker | Säkerhetsintrång där en obehörig part positionerar sig mellan kommunikationen mellan två parter för att övervaka, manipulera eller stjäla information utan att de två ursprungliga parterna är medvetna om det.
Nod | Spridningspunkt där trafikflöden vidarekopplas koncentreras och/eller fördelas. Kan vara spridningspunkt för fiber eller spridningspunkt där fiber kopplas mot andra typer av nät. ODF och aktiv kommunikationsutrustning är exempelvis placerade i en nod.
Olyckshändelse | En olyckshändelse avser en oförutsedd och oönskad händelse eller händelser som inträffar plötsligt och kan orsaka skada, skador, obehag eller andra ogynnsamma konsekvenser
Omgivande fastighet | Fastighet eller plats som omger och direkt påverkar telekommunikationsinfrastrukturen, såsom master, basstationer eller andra anläggningar. Begreppet kan också användas för att beskriva fastigheter i närheten av telekommunikationsanläggningar som kan ha relevans för driften, underhållet eller expansionen av telekomnätverket.
Omgivande närmiljö | Närliggande fysiska och sociala element, såsom geografiska landskap, byggnader, människor
Påkörning | Situation där telekommunikationsinfrastruktur blir påverkad eller skadad på grund av yttre påverkan
Site | Ett fysiskt utrymme som innehåller en eller flera noder. Till site räknas bl.a. följande funktioner: skalskydd [mekaniskt och elektroniskt (övervakning/larm/tillträde)], elsystem, reservkraftsystem och klimatsystem. Brandskyddssystem (larm och släcksystem)
Skadedjur | Kan orsaka fysiska skador och resultera i störningar och potentiella avbrott och störningar i kommunikationstjänster.
Skyfall | Meteorologiskt begrepp som refererar till kraftiga regnfall under en kort tidsperiod, ofta resulterande i intensiv och snabb nederbörd.
Snöfall | Det finns ingen exakt mängd nederbörd som definierar snöfall
Vandalism | Avsiktlig förstörelse eller skadegörelse av egendom, ofta genom olagliga eller destruktiva handlingar.
Värmebölja | En sammanhängande period då medeltemperaturen är minst 25.0°C minst 2-3 dagar i sträck.
Värmetopp | > 60 grader. Kan även uppstå vid extrem solstrålning vid kallare temperatur.
Transmissionsnät | Infrastruktur inom telekommunikation som möjliggör snabb och effektiv överföring av data över stora avstånd.
Överbelastningsattacker | Överbelastningsattacker innebär att en angripare medvetet överbelastar en server eller nätverk för att störa eller hindra normal drift.

## Riskanalys
|  |  |  | Analysobjekt: Site och nod |  |  |  | Datum: |  | ÅÅÅÅ-MM-DD |  |  | Version:
|  |  |  | Riskägare: Nätägare AB |  |  |  | Version: |  | XX.XX
Medverkande: Kalle Kula, Kajsa Varg
[7 empty] | [Döljs] | [Välj konsekvens] | [Döljs] | [Välj konsekvens] | [Döljs] | [Välj konsekvens] | [Döljs] | [Välj konsekvens] | [Döljs] | [Döljs] | [Välj Sannolikhet] | [Döljs] | [automatgenereras] | [Välj riskbehandling] | [Skriv åtgärdförslag] | [Välj risknivå] | [Skriv åtgärdsresonemang] | [Ange ansvarig] | [Ange datum] | [Ange status] | [Ange datum]
[7 empty] | Samhälls-konsekvens |  | Kundpåverkan |  | Avbrottets förväntade längd |  | Avbrottets geografisk omfattning |  | Teknisk Konsekvent | Sannolikhet |  | Risknivå |  | Riskbehandling | Åtgärdshantering vid förslag Reduceras och Eliminieras
ID | Under-ID | Hotkategori | Riskbeskrivning | Påverkan | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | Nuvarande skydd Ange vad eller var det går att läsa om det. Ex i flik | Värde K 1-5 | Samhälls-konsekvenser | Värde KP | Avbrottets kundpåverkan | Värde AFL | Avbrottets förväntad längd | Värde AGO | Geografisk omfattning | Summativt TK | Värde SN | Sannolikhetsnivå | TK*S | Risknivå | Förslag riskbehandling | Åtgärdförslag | Kvarstående risk - risknivå efter att åtgärden är införd | Beskrivning av resonemang kring risknivå efter införd åtgärd | Åtgärdsansvarig | Datum när åtgärden ska vara införd | Status genomförande | Uppföljnings-datum
R01 | 1 | Störningar i externt elnät | Elavbrott/Elbrist | Avbrott i kommunikationstjänster, nedsatt dataöverföring som påverkar anslutna enheter | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R02 | 1 | Störningar i externt elnät | Överspänning | Ökad risk för skador på elektronisk utrustning, störningar i kommunikationsnätverket och potentiell driftsavbrott | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R03 | 1 | Störningar i externt elnät | Elnätstransienter | Störningar och avbrott i både strömförsörjningen och telekommunikationsutrustningen vid en telekom-site, vilket kan leda till nedsatt prestanda och tillfällig oförmåga att kommunicera | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R04 | 1 | Störningar i externt elnät | Obalans i strömförsörning | Driftstörningar, avbrott i kommunikationstjänster och potentiell skada på utrustningen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R05 | 1 | Tekniskt fel i interna system | Tekniskt fel i intern strömförsörjning | Avbrott i kommunikationstjänster, nedsatt tillgänglighet och förlust av dataöverföring | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R06 | 1 | Tekniskt fel i interna system | Tekniskt fel i interna elektroniksystem | Avbrott i kommunikationstjänster, nedsatt prestanda och förlust av anslutningsmöjligheter | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R07 | 1 | Tekniskt fel i interna system | Tekniskt fel i klimatanläggning | Kan leda till överhettning och därmed orsaka avbrott i kommunikationsnätverket samt potentiell skada på känslig utrustning | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R08 | 1 | Tekniskt fel i interna system | Tekniskt fel i brandanläggning | Ökad brandrisk och potentiell störning av telekommunikationstjänster, vilket kan resultera i avbrott i kommunikation och förlust av dataanslutning | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R09 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Storm - Vinkelfel antenn och antennbärare | Försämrad signalöverföring, avbrott i kommunikationen och potentiell störning i nätverksprestanda | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R10 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Storm - Fällskador (träd och stamvältor) | Avbrott i kommunikation och nätverksfunktioner | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R11 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Hagel - Radiosignalförvrängning | Örsämrad kommunikationskvalitet, nedsatt täckning och potentiellt avbrott i telekomtjänster för en site och nod | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R12 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Hagel - Antennskador (utrustningskador) | Nedsatt signalstyrka, försämrad anslutning och potentiellt avbrott i kommunikationstjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R13 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Blixtnedslag - Avbrott i eget yttre elverk | Förlust av strömförsörjning och därmed störningar i kommunikationstjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R14 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Blixtnedslag - Avbrott i egen yttre elcentral | Förlust av elektricitet och påverkan på enheternas funktionalitet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R15 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Blixtnedslag - Överspänning, genom fel i anläggningens jord/potentialutjämning | Skador på elektronisk utrustning, avbrott i drift samt förlust av data | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R16 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Blixtnedslag - Avbrott i Yttre klimatanläggning) | Temporära strömavbrott, systemhaverier och potentiellt dataförlust | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R17 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Blixtnedslag - Avbrott radioförbindelse | Tillfällig eller permanent störning av kommunikation och dataöverföring | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R18 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Blixtnedslag - Brand i anläggning | Omfattande skador och driftstopp | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R19 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Blixtnedslag - Vegetationsbrand | Blixtnedslag kan orsaka vegetationsbränder som leder till skador på en plats och dess noder, vilket kan resultera i förlust av data och funktionalitet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R20 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Blixtnedslag - Elektrostatiska störningar (ESD) | Ödeläggelse av elektronisk utrustning, dataförlust och potentiell avbrott i systemfunktioner | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R21 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Värmebölja - Funktionsproblem klimatanläggning | Överhettning, nedsatt prestanda och ökad risk för systemavbrott | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R22 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Värmetopp - solinstrålning/bränder - Funktionsproblem klimatanläggning | Överhettning, prestandaavvikelser och ökad energiförbrukning | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R23 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Extrem kyla - Funktionsproblem klimatanläggning | Frysta rör, nedsatt energieffektivitet och potentiella driftsavbrott | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R24 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Extrem kyla - Frost/isbildning på master/antenner | Kan påverka signalstyrkan, öka risken för tekniska fel och störa anslutningen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R25 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Extrem kyla - Isbildning ventilation | Nedsatt luftflöde och potentiella driftstörningar | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R26 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Extrem kyla - Elverk kan inte startas | Extrem kyla kan leda till oförmåga att starta elverk , vilket resulterar i strömavbrott och potentiell störning av viktig infrastruktur och kommunikation | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R27 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Skyfall eller långvarig nederbörd - Översvämningar - vatteninträngning | Skador och störningar för infrastruktur och nätverksnoder | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R28 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Skyfall eller långvarig nederbörd - Erodering (ras och skred) | Erosion, vilket kan leda till ras och skred | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Snöfall - Snö på antenner och antennbärare | Signalstörningar och försämrad prestanda | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R30 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Snöfall - Täppt ventilation | Överhettning och prestandaproblem | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R31 | 1 | Naturliga händelser: Väder | Isbildning - Isbildning på antenner och antennbärare | Försämrad signalöverföring, minskad mottagningskvalitet och därmed nedsatt prestanda för kommunikationssystemet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R32 | 1 | Skadedjur | Skador i anläggning | Skador efter skadedjur i en anläggning kan leda till försämrad drift och funktionalitet samt potentiella kostnader för reparation och sanering av skadorna | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R33 | 1 | Olyckshändelser | Oförsiktigt byggnadsarbete - Explositioner | Skador på både anläggningen (site) och de noder som är involverade, vilket kan resultera materiella skador, avbrott i verksamheten och långvariga påverkningar på miljön | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R34 | 1 | Olyckshändelser | Oförsiktigt byggnadsarbete - Skador på elkablar | Strömavbrott, nedsatt funktionalitet och potentiell skada på anslutna elektroniska enheter | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R35 | 1 | Olyckshändelser | Fallande träd - Byggnad, master och antenner | Avbrott i kommunikationstjänster och störningar i nätverksinfrastrukturen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R36 | 1 | Olyckshändelser | Elnätsarbeten - Elnätsarbeten | Elnätsarbeten kan leda till tillfälliga strömavbrott och påverka driftsstabiliteten för en site och nod, vilket kan resultera i nedsatt tillgänglighet och eventuell förlust av data | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R37 | 1 | Olyckshändelser | Elnätsarbeten - Överspänning | Skador på elektronisk utrustning, förlust av data och potentiellt driftsavbrott och långvariga systemproblem | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R38 | 1 | Olyckshändelser | Elnätsarbeten - Elnätstransienter | Elnätstransienter kan orsaka störningar och skador på en site och dess nod, inklusive avbrott i strömförsörjningen, skadade elektroniska enheter och förlust av data | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R39 | 1 | Olyckshändelser | Elnätsarbeten - Obalans i strömförsörning | Avbrott i kommunikationen, försämrad tillgänglighet och potentiellt dataförlust | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R40 | 1 | Olyckshändelser | Flygolyckor/drönare - Kollision med master eller infrastruktur | Skador på utrustning, avbrott i kommunikationstjänster och potentiellt säkerhetsrisker. Konsekvenserna varierar beroende på drönarens storlek och kollisionens omfattning | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R41 | 1 | Olyckshändelser | Telenätsarbeten - Felaktig bortkoppling av förbindelser p.g.a. felaktig dokumentation, felaktig/otydlig märkning i skarvenheter, brunnar, skåp | Störningar i kommunikationsnätet, försämrad tjänstekvalitet och ökade kostnader för felsökning och reparation | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R42 | 1 | Olyckshändelser | Sitearbeten - Felaktig bortkoppling av förbindelser p.g.a. felaktig dokumentation för kopplingsutrustning | Avbrott i kommunikationen, förseningar i nätverksreparationer och potentiellt ekonomiska förluster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R43 | 1 | Olyckshändelser | Sitearbeten - Elektrostatiska störningar (ESD). Användning av felaktiga verktyg/maskiner | Skador på känslig elektronik, försämrad prestanda och ökad risk för driftsavbrott | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R44 | 1 | Olyckshändelser | Sitearbeten - Elektrostatiska störningar (ESD). Fel i interna system t.ex. växelriktare | Driftsavbrott, skador på elektronisk utrustning och potentiell förlust av data | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R45 | 1 | Olyckshändelser | Sitearbeten - Elavbrott, felaktig bortkoppling/kortslutning | Avbruten kommunikation, driftstörningar och potentiellt förlust av data och tjänster på den berörda siten eller noden | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R46 | 1 | Olyckshändelser | Sitearbeten - Brand (även sekundärskador, gasexplosition och släcksystem) | Skador på infrastruktur, avbruten kommunikation, driftstörningar och potentiellt förlust av data och tjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R47 | 1 | Olyckshändelser | Sitearbeten - Överhettning (avslagen miljöanläggning) | Kan leda till driftsavbrott och försämrad prestanda. Överhettning kan utgöra en brandrisk och påverka den övergripande tillförlitligheten och tillgängligheten. | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R48 | 1 | Olyckshändelser | Sitearbeten - Vattenskada i vätskebärande installationer | Driftstörningar, materiella skador och potentiellt förlust av data eller tjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R49 | 1 | Olyckshändelser | Sitearbeten - Elektromagnetiska störningar (EMI). Användning av felaktiga verktyg/maskiner | Felaktig funktion, dataförlust och nedsatt prestanda hos elektroniska enheter och system | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R50 | 1 | Olyckshändelser | Påverkan från omgivande fastighet - Elnätstransienter | Störningar i kraftsystemet, ökad risk för elektriska problem och potentiell försämring av anslutna elektroniska enheter | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R51 | 1 | Olyckshändelser | Påverkan från omgivande fastighet - Elektromagnetiska störningar | Påverkan från omgivande fastighet, såsom elektriska anordningar, kablar eller annan utrustning, kan generera elektromagnetiska störningar. Dessa störningar kan orsaka försämrad prestanda eller fel i elektroniska system och kommunikationsinfrastruktur. Det är viktigt att minimera sådan påverkan genom lämplig avskärmning och elektromagnetisk kompatibilitet för att säkerställa pålitlig funktion och kommunikation på platsen. | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R52 | 1 | Olyckshändelser | Påverkan från omgivande fastighet - Explositioner | Förstörelse av utrustning, kablar och infrastruktur, vilket leder till avbrott i kommunikationen och påverkar tillgängligheten och pålitligheten för tjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R53 | 1 | Olyckshändelser | Påverkan från omgivande fastighet - Kabelskador el | Avbrott i tjänster, försämrad anslutningskvalitet och potentiellt långvarig driftstörning för användare som är beroende av det drabbade nätverket | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R54 | 1 | Olyckshändelser | Påverkan från omgivande fastighet - Brand | Förstörelse av utrustning, kablar och infrastruktur, vilket leder till avbrott i kommunikationen och påverkar tillgängligheten för tjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R55 | 1 | Olyckshändelser | Påverkan från omgivande fastighet - Vatteninträngning genom släcksystem eller skada på vätskebärande installationer | Skador på utrustning och elektronik, ökad risk för korrosion samt potentiell avbrott i verksamheten på grund av driftstörningar | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R56 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Sprängning i närmiljön (Polis- brandstationer, bensinstationer, m.m.) | Störningar i kommunikationsinfrastrukturen, potentiell skada på utrustning | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R57 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Sprängning site | Omfattande kommunikationsavbrott, störningar i telekommunikationsnätverket och påverkan på samhällets digitala infrastruktur | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R58 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Skador på elskåp utvändig placering | Avbrott i strömförsörjningen, ökad risk för elektriska olyckor och störningar i elnätet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R59 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Skador på anslutningshandske för extern kraft | Nedsatt prestanda, förlust av dataöverföring och potentiell störning av anslutningen, vilket kan påverka systemets funktionalitet och tillförlitlighet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R60 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Avgrävning eller kapning av serviskablar i kabelintag | Nätverksavbrott, förlust av kommunikation | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R61 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Skador på yttre klimatanläggning | Dessa skador kan leda till en minskad förmåga att upprätthålla optimala klimatförhållanden för utrustning, vilket i sin tur ökar risken för överhettning och nedsatt prestanda. Driftsavbrott kan inträffa, vilket påverkar tillgängligheten och kontinuiteten för de tjänster eller system som är kopplade till den skadade klimatanläggningen. Dessutom kan eventuell fysisk skada resultera i förlust av viktig infrastruktur och data, med potentiella långsiktiga konsekvenser för systemets funktionalitet och pålitlighet. | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R62 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Direktinjesering | Driftsavbrott, dataförlust och potentiell skada på systemets integritet och tillgänglighet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R63 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Kapning av telekablar i kabelintag | Avbrott i kommunikationen, förlust av data och potentiellt störningar i nätverkstjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R64 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Avsiktlig anläggningsbrand (även sekundärskador, gasexplosition, släcksystem) | Skador på infrastrukturen, långvarig driftsavbrott, förlust av kritisk data | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R65 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Stöld av utrustning | Driftsavbrott, potentiell förlust av känslig information och ekonomiska konsekvenser | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R66 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Stöld av drivmedel | Ekonomiska förluster, längre tid för felsökningar och reparationer | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R67 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Kontaminering | Avbrott i tjänster,problem med cervice, potentiell förlust av känslig information, och långvarig miljöpåverkan | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R68 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Elektromagnetisk puls (EMP) | En elektromagnetisk puls (EMP) orsakad av en fysisk yttre attack kan leda till omfattande skador på elektroniska system och infrastruktur, inklusive avstängning av kritiska kommunikationsnät, kollaps av elnät, och allvarlig påverkan på elektroniska enheter såsom datorer och telekommunikationsutrustning | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R69 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - High Power Microwaves (HPM) | High Power Microwaves (HPM) vid en fysisk yttre attack eller komplex sabotage kan orsaka omfattande skador på elektroniska system och komponenter, vilket leder till potentiell avbrott i kommunikation, energiförsörjning och annan kritisk infrastruktur | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R70 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Signal störning/blockering | Potentiell påverkan på anslutna användare. Störningar kan leda till förlust av signal, kvalitetsförlust i samtal eller datatjänster, avbrott i tjänsten, nedsatt dataöverföringshastighet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R71 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk attack i egen site - Obehörigt intrång /Inbrott | Avbrott i kommunikationstjänster, försämrad anslutningskvalitet och potentiell nedtid | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R72 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk attack i egen site - Fysisk skadegörelse (strömförsörjning) | Driftstörningar, avbrott i kommunikationstjänster och potentiellt långvariga reparationer | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R73 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk attack i egen site - Fysisk skadegörelse (utrustning…) | avbrott i kommunikationstjänster, förlust av data och kostsamma reparationer | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R74 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk attack i egen site - (Mord)Brand (även sekundärskador, gasexplosition, släcksystem) | Direkt skada på utrustningen och infrastrukturen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R75 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk attack i egen site - Vattenskada | Vattnet kan tränga in i känslig utrustning och elektronik, vilket kan leda till kortslutningar och permanenta skador på hårdvaran. Detta kan resultera i utbredda avbrott och störningar i kommunikationsnätverket | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R76 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk attack i egen site - Stöld av utrustning | Avbrott i kommunikationsnätet, ekonomisk förlust | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R77 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk attack i egen site - Inplacering av enhet för "brottslig aktivitet" | Potentiell kompromettering av säkerheten | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R78 | 1 | Fysiska attacker orsakade av grov brottslig verksamhet/vandalism/terrorism/krig | Fysisk attack i egen site - Skadegörelse/stöld inplacerad utrustning | Driftstörningar, förlust av viktig data och kostsamma reparationer | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R79 | 1 | Logisk säkerhet för elektrisk- och elektronisk utrustning | Övervakning och signalspaning | Förlust av känslig information, nedsatt operativ förmåga och risk för säkerhetskomplikationer | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R80 | 1 | Logisk säkerhet för elektrisk- och elektronisk utrustning | Cyberatacker/Cyberangrep - Datastöld/ Dataläckor | Förlust av känslig information, integritetsintrång, finansiella förluster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R81 | 1 | Logisk säkerhet för elektrisk- och elektronisk utrustning | Cyberatacker/Cyberangrep - Överbelastningsattacker | Nedsatt tillgänglighet, försämrad prestanda och potentiell systemkrasch, vilket i sin tur kan leda till störningar i kommunikationstjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R82 | 1 | Logisk säkerhet för elektrisk- och elektronisk utrustning | Cyberatacker/Cyberangrep - MITM (Man in the middle) atacker | Avlyssning, manipulering eller störning av kommunikationen, vilket i sin tur kan resultera i förlust av konfidentiell information, dataintegritetsproblem och potentiellt negativ påverkan på tjänstens tillgänglighe | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R83 | 1 | Logisk säkerhet för elektrisk- och elektronisk utrustning | Cyberatacker/Cyberangre - Avlyssning/Spionage | Informationsläckage, och potentiellt sabotage av kommunikationsinfrastrukturen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R84 | 1 | Logisk säkerhet för elektrisk- och elektronisk utrustning | Cyberatacker/Cyberangre - DNS-attacker (mot aktiv utrustning i siten) | Nätverksavbrott, vilket hindrar användare från att nå tjänster och skapar potentiella säkerhetsrisker genom omdirigering av trafik till skadliga platser | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]

## Nuvarande skydd
Nuvarande skydd
OBS: Ingen automatik i denna. Fylls i manuellt
|  |  |  | [Obligatoriskt] | [Obligatoriskt] | [Obligatoriskt] | [Valfritt]
ID- åtgärd | Under-Id | ID-risk | Riskbeskrivning | Skydd | Ansvarig | Datum när skyddet infördes | Datum uppföljning skydd
R01 | 1 | [från fliken Riskanalys, kolumn X] | [från fliken Riskanalys] | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R02 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R03 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R04 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R05 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R06 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R07 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R08 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R09 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R10 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R11 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R12 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R13 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R14 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R15 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R16 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R17 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R18 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R19 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R20 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R21 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R22 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R23 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R24 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R25 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R26 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R27 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R28 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R29 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R30 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R31 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R32 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R33 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R34 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R35 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R36 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R37 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R38 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R39 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R40 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R41 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R42 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R43 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R44 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R45 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R46 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R47 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R48 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R49 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R50 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]

## Kriterier för riskbedömning
Sannolikhet
Händelsen inträffar (A1): skala från 1 till 4
Får negativa konsekvenser( B1): händelsen inträffar, bedöms konsekvenserna vara på skala från 1 till 4.
Tekniska konsekvenser:
Avbrottets geografisk omfattning (C1): Skala 1-3, Lokalt, Regionalt, Nationellt
Avbrottets förväntad längd (D1): Skala 1-3, kort, medel, lång
Avbrottets kundpåverkan (E1): Skala 1-3, Liten, Medel, Stor
Samhällskonsekvenser (F1): Skala 1-5, Mycket låg, låg, Medel, Hög, Mycket hög
Bedömning av risknivån
För att bedöma risktalet kan du använda en förutbestämd skala. Exempelvis:
0 - 30 Låg risk. Inga omedelbara åtgärder krävs.
31 - 40: Måttlig risk. Bör övervakas och åtgärder kan behövas.
40 - 70: Hög risk. Åtgärder bör vidtas för att minska risken.
71 och högre: Extremt hög. Omedelbara åtgärder krävs för att minska risknivån.
Riskformler
Summativ teknisk konsekvens = C1*3+D1+E1+F1
Risktal = Summativ teknisk konsekvens * Sannolikhet
Riskskalor och definitioner
Sannolikheten att det händer
Mycket hög | Händelsen kommer nästan säkert att inträffa
Hög | Händelsen med stor sannolikhet att inträffa
Medel hög | Händelsen kan inträffa
Låg | Händelsen förväntas inte inträffa
Avbrottets geografiska utsträckning
Nationellt | Avbrottet påverkar stora delar av landet.
Regionalt | Avbrottet påverkar ett större eller flera mindre områden som sammanlagt motsvarar en mindre del av landet. Exempel: en yta som motsvarar ett läns storlek
Lokalt | Avbrottet påverkar mindre geografiskt område. Exempel: del av kommunhuvudort.
Avbrottets längd
Lång | Avbrottet kan förväntas pågå under längre tid Exempel: avbrottet varar flera dygn
Medel | Avbrottet kan förvänats pågå under en begränsad tid Exempel: avbrottet varar en stor del av ett dygn
Kort | Avbrottet kan förväntas pågå under en kort tid Exempel: avbrottet varar någon eller några timmar
Avbrottets kundpåverkan
Stor | Avbrottet påverkar en bred skara av samhälleliga kommunikationstjänster hos aktörer med en betydande marknadsandel inom det berörda området
Medel | Avbrottet påverkar ett antal aktörer med en begränsad sammanlagd marknadsandel och delar av det samhällsviktiga tjänsteutbudet
Liten | Aktörer med en mindre sammanlagd marknadsandel påverkas av avbrottet som samtidigt påverkar delar av det samhällsviktiga tjänsteutbudet
Samhällskonsekvenser
Mycket hög | Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta effekter på samhällets förmåga att fungera
Hög | Mycket direkta eller indirekta allvarliga störningar i samhällets funktionalitet
Medel | Betydande direkta eller måttliga indirekta allvarliga störningar i samhällets funktionalitet
Låg | Måttliga direkta begränsade störningar i samhällets funktionalitet
Mycket låg | Små direkta mycket begränsade störningar i samhällets funktionalitet

## Data
OBS: Rör ej och byt inte namn. Denn flik används av Excel för att hämta uppgifter som används i de andra kalkylarken.
|  | Sannolikhet |  | Konsekvens |  | Risknivå | Riskbehandling | Status |  | Avbrottets geografisk omfattning |  | Avbrottets förväntad längd |  | Avbrottets kundpåverkan |  | Samhällskonsekvenser |  | Åtgärdstatus |  | Nuvarande skydd
| 0 | [Välj] | 0 | [Välj]
| 1 | Låg | 1 | Försumbar | 1 | Låg | [Välj] | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj]
| 2 | Medelhög | 2 | Måttlig | 2 | Låg | Accepteras | Ej påbörjad | 1 | Lokalt | 1 | Kort | 1 | Liten | 1 | Mycket låg | 1 | Ja, åtgärd klar | 1 | I fliken
| 3 | Hög | 3 | Betydande | 3 | Måttlig | Reduceras | Mindre än 50 % | 2 | Regionalt | 2 | Medel | 2 | Medel | 2 | Låg | 2 | Nej, ej påbörjad | 2 | Externt
| 4 | Mycket hög | 4 | Allvarlig | 4 | Måttlig | Elimineras | Mer än 50 % | 3 | Nationellt | 3 | Lång | 3 | Stor | 3 | Medel | 3 | Arbete pågår | 3 | Arbete pågår
[5 empty] | 5 | Måttlig | Överförs | Klar | [6 empty] | 4 | Hög | 4 | Ingen åtgärd | 4 | Ingen åtgärd
[5 empty] | 6 | Hög | [8 empty] | 5 | Mycket hög
[5 empty] | 7 | Hög
[5 empty] | 8 | Hög
[5 empty] | 9 | Extremt Hög
[Välj]
Låg
Måttlig
Hög
Extremt Hög