## Info
RSA SITE OCH NOD
Detta verktyg kan användas som stöd vid identifiering och värdering av risker under en riskanalys. Verktyget kan användas och då förlagsvis visas med en projektor under workshops så att deltagarna ser resultatet av sitt arbete. Verktyget kan också användas för att i efterhand föra in risker och åtgärdsförslag som deltagarna kommit fram till i en riskanalys.
Resultatet är underlag för riskägarens beslut om vilka risker som ska åtgärdas.
Tänk på att ifyllt verktyg kan vara känsligt och behöver klassas och hanteras därefter. Dokumentet är märkt TLP:GREEN och kan självklart ändras till det ni bedömer att klassningen ska vara.
Riskanalys
Flikar som är röda ska inte ändras i, tas bort eller bytas namn på då de används i riskanalysen.
Fliken för riskanalys är blå och heter "Riskanalys". Eventuella åtgärder hanteras i kolumner märkta med orange markering. Nuvarande skydd kan skrivas in per rad och risk eller hänvisas till annat dokument, alternativt i fliken som är grön och heter "Nuvarande skydd".
Om du vill veta mer om hur du använder verktyget finns en manual framtagen som vi rekommenderar att du läser.
Mallen för RSA är tagen från MSB;s metodstöd för kontinuerligt informationssäkerhetsarbete och reviderad för att passa Stadsnät/nätägare och anläggningstillgångar som baseras på digital infrastruktur.

## Definitioner och begrepp
Begrepp | Definition
Site | Ett fysiskt utrymme som innehåller en eller flera noder. Begreppet omfattar Byggnad / teknikbod / fundament, mast (om relevant), fysiskt skydd och kapsling samt tekniska stödsystem beroende av sistens funktion:
Nod | Spridningspunkt där trafikflöden vidarekopplas koncentreras och/eller fördelas. Kan vara spridningspunkt för fiber eller spridningspunkt där fiber kopplas mot andra typer av nät. ODF och aktiv kommunikationsutrustning är exempelvis placerade i en nod.
Fysiska hot | Hotkategori för hot som påverkar eller skadar den fysiska anläggninhgen, utrustning eller miljö, och som kan leda till störningar, avbrott eller förlust av funktion i verksamheten.
Logiska hot | Hotkategori för hot som påverkar informationssystem, data eller digitala funktioner, och som kan leda till störningar, avbrott, felaktig funktion eller förlust av information i verksamheten.
Organisatoriska hot | Hotkategori för risker eller sårbarheter som skapas av hur en organisation är uppbyggd och fungerar, snarare än av yttre faktorer.
Skadlig handling | Ett fysiskt hot som uppstår genom medvetna handlingar (sabotage, skadegörelse eller vandalism) från en människa i syfte att orsaka skada, störning eller obehörig påverkan på (sabotage, skadegörelse och vandalism), intrång, stöld m.m.
Sabotage | En avsiktlig handling där någon orsakar skada, förstörelse eller störningar med avsikten att förhindra normal drift, produktion eller funktion av något, såsom en organisation, anläggning eller process.
Vandalism | Medveten och avsiktlig förstörelse, skadegörelse eller otillbörlig användning av egendom.
Skadegörelse | Avsiktlig handling där fysisk egendom, utrustning eller infrastruktur förstörs, skadas eller försämras utan tillåtelse.
Elektromagnetiska störningar (EMI) | Elektromagnetiska störningar som kan påverka elektroniska system. Exempel inkluderar radiofrekvensinterferens (RFI) från trådlösa enheter, elektriska bågar från motorer eller blixtnedslag, vilka kan störa korrekt funktion hos elektronik, såsom trådlösa nätverk, radiosignaler eller medicinska apparater.
Elektrostatiska störningar (ESD) | Elektrostatiska urladdningar som kan skada elektroniska komponenter och kretsar, vanligtvis orsakade av ansamling och plötslig frigöring av statisk elektricitet.
Elnätstransienter | Kortvariga och snabba variationer i elektriska spänningar eller strömmar inom ett elnät, ofta orsakade av olika händelser som blixtnedslag eller kopplingsoperationer.
High Power Microwaves (HPM) | High Power Microwaves (HPM) är elektromagnetiska mikrovågor med extremt hög effektnivå. De används i olika teknologier, inklusive kommunikation, vetenskaplig forskning och militära tillämpningar, där deras höga effektutsläpp utnyttjas för specifika ändamål som elektronisk störning och fjärrmanipulering av elektroniska enheter.
Enhet för "brottslig aktivitet" | Här menas diskreta, olagligt installerade enheter för avlyssning, datainsamling eller manipulation av trafik.
Flygolycka/ drönare | En flygolycka med en drönare avser en olyckshändelse där en drönare är inblandad och orsakar skada, skador eller andra oönskade konsekvenser.
Drönarhot | Fysiska attacker med obemannade luftfarkoster (drönare) för att avsikligt störa skada kartlägga eller annat sätt påverka nätets fysiska ellet tekniska infrastruktur
Isbildning | Isbildning blir som störst vid lite högre temperatur, alltså runt 0 grader, i kombination med hög luftfuktighet.
Kontaminering | Förekomsten av oönskade eller skadliga ämnen, partiklar eller mikroorganismer i en miljö, substans eller process där de inte borde finnas, vilket kan leda till försämrad kvalitet, hälsa eller säkerhet.
Omgivande fastighet | Fastighet eller plats som omger och direkt påverkar telekommunikationsinfrastrukturen, såsom master, basstationer eller andra anläggningar. Begreppet kan också användas för att beskriva fastigheter i närheten av telekommunikationsanläggningar som kan ha relevans för driften, underhållet eller expansionen av telekomnätverket.
Omgivande närmiljö | Närliggande fysiska och sociala element, såsom geografiska landskap, byggnader, människor
Skadedjur | Kan orsaka fysiska skador och resultera i störningar och potentiella avbrott och störningar i kommunikationstjänster.
Skadliga temperaturer | En sammanhängande period då medeltemperaturen är minst 25.0°C minst 2-3 dagar i sträck eller > 60 grader. Kan även uppstå vid extrem solstrålning vid kallare temperatur.

## Riskanalys
|  |  |  | Analysobjekt: Site och nod |  |  |  | Datum: |  | ÅÅÅÅ-MM-DD |  |  | Version:
|  |  |  | Riskägare: Nätägare AB |  |  |  | Version: |  | XX.XX
Medverkande: Kalle Kula, Kajsa Varg
[7 empty] | [Döljs] | [Välj konsekvens] | [Döljs] | [Välj konsekvens] | [Döljs] | [Välj konsekvens] | [Döljs] | [Välj konsekvens] | [Döljs] | [Döljs] | [Välj Sannolikhet] | [Döljs] | [automatgenereras] | [Välj riskbehandling] | [Skriv åtgärdförslag] | [Välj risknivå] | [Skriv åtgärdsresonemang] | [Ange ansvarig] | [Ange datum] | [Ange status] | [Ange datum]
[7 empty] | Samhälls-konsekvens |  | Kundpåverkan |  | Avbrottets förväntade längd |  | Avbrottets geografisk omfattning |  | Teknisk Konsekvent | Sannolikhet |  | Risknivå |  | Riskbehandling | Åtgärdshantering vid förslag Reduceras och Eliminieras
ID | Under-ID | Hotkategori | Riskbeskrivning | Påverkan | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | Nuvarande skydd Ange vad eller var det går att läsa om det. Ex i flik | Värde K 1-5 | Samhälls-konsekvenser | Värde KP | Avbrottets kundpåverkan | Värde AFL | Avbrottets förväntad längd | Värde AGO | Geografisk omfattning | Summativt TK | Värde SN | Sannolikhetsnivå | TK*S | Risknivå | Förslag riskbehandling | Åtgärdförslag | Kvarstående risk - risknivå efter att åtgärden är införd | Beskrivning av resonemang kring risknivå efter införd åtgärd | Åtgärdsansvarig | Datum när åtgärden ska vara införd | Status genomförande | Uppföljnings-datum
R01 | 1 | Fysiskt hot - Flera möjliga källor - Avbrott i extern strömförsörjning | Avbrott i extern strömförsörjning till site till följd av elnätsstörningar eller fel i eldistribution | Bortfall av extern el till site. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R02 | 1 | Fysiskt hot - Flera möjliga källor - Överspänning i externt elnät | Överspänning i externt elnät till följd av elnätsstörningar eller fel i eldistribution | Skador på elektriska och elektroniska komponenter. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R03 | 1 | Fysiskt hot - Flera möjliga källor - Elnätstransienter i externt elnät | Elnätstransienter i externt elnät till följd av elnätsstörningar | Störningar i strömförsörjningen. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R04 | 1 | Fysiskt hot - Flera möjliga källor - Obalans i externt elnät | Obalans i externt elnät till följd av ojämn belastning eller fel i eldistribution | Instabil strömförsörjning och överbelastning av komponenter. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R05 | 1 | Fysiskt hot - Flera möjliga källor - Avbrott i internt elnät | Avbrott i internt elnät eller likspänningsnät i site till följd av tekniska fel, komponentfel eller störningar i kraftsystemet | Avbrott i intern strömförsörjning till utrustning och stödsystem. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R06 | 1 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Obehörigt intrång | Obehörigt intrång och fysisk skadegörelse riktad mot nätverksutrustning i site | Skador på aktiv nätverksutrustning. Kan leda till funktionsfel eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R07 | 1 | Fysiskt hot - Flera möjliga källor - Fel i reservkraftssystem | Fel i reservkraft eller UPS till följd av tekniska fel eller bristande underhåll | Bortfall eller instabil strömförsörjning från reservkraft eller UPS. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R08 | 1 | Fysiskt hot - Flera möjliga källor - Fel i klimatanläggning | Fel i klimatanläggning till följd av tekniska fel, bristande underhåll eller fel i styrsystem | Övertemperatur i site. Kan leda till övertemperatur och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R09 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Vind | Kraftig vind som påverkar antenninstallationer | Vinkelfel eller instabilitet i antenner och antennbärare. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R09 | 2 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Vind | Kraftig vind som påverkar omgivningen kring site | Fällskador på omgivande vegetation. Kan leda till funktionsfel eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R10 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Nederbörd | Kraftig nederbörd som påverkar radiokommunikation | Radiosignalförvrängning. Kan leda till försämrad signal eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R11 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Blixtnedslag | Blixtnedslag som påverkar inkopplat reservelverk i drift | Skador på reservelverk. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R11 | 2 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Blixtnedslag | Blixtnedslag som påverkar extern strömförsörjning till site | Skador och avbrott i extern strömmatning. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R11 | 3 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Blixtnedslag | Blixtnedslag i elnät eller anslutning till site | Överspänning i extern strömmatning. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R11 | 4 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Blixtnedslag | Blixtnedslag som påverkar yttre klimatanläggning | Avbrott i yttre klimatanläggning. Kan leda till störningar eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R11 | 5 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Blixtnedslag | Blixtnedslag som påverkar radioanläggning | Skador eller störningar i radioanläggning. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R11 | 6 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Blixtnedslag | Blixtnedslag som ger upphov till överspänningar och elektromagnetiska störningar i site | Överspänningar och elektromagnetiska störningar i utrustning. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R12 | 1 | Fysiska hot - Flera möjliga källor - Brand i site | Brand i site till följd av tekniska fel, elektriska fel, mänskliga handlingar eller extern påverkan | Brand kan orsaka värme-, rök- och brandskador på byggnad, stödsystem, utrustning och infrastruktur samt innebära risk för personskador vid vistelse i site. Kan leda till bortfall av elförsörjning, klimatkontroll, övervakning, fysisk åtkomst och behov av utrymning eller räddningsinsats. Kan medföra driftstörningar, utrustningsskador, personrisker och avbrott i kommunikationstjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R13 | 1 | Fysiska hot - Flera möjliga källor - Brand i omgivning | Brand i omgivning med risk för brandspridning, värmepåverkan eller rökpåverkan på site | Värme, rök eller brandspridning kan orsaka skador på byggnad, stödsystem, utrustning och infrastruktur samt innebära risk för personskador vid arbete i eller nära site. Kan leda till bortfall av elförsörjning, klimatkontroll, övervakning eller fysisk tillgänglighet till site. Kan medföra driftstörningar, utrustningsskador och avbrott i kommunikationstjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R14 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Fukt och kyla | Fukt och kyla som leder till frost- och isbildning på master och antenner | Frost- och isbildning som påverkar antenners funktion och mekaniska stabilitet. Kan leda till försämrad signal eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R14 | 2 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Fukt och kyla | Fukt och kyla som leder till isbildning i ventilationssystem | Isbildning i ventilationssystem som begränsar luftflöde och kylning. Kan leda till övertemperatur och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R14 | 3 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Kyla | Låg temperatur som påverkar reservelverk | Reservelverk kan inte startas eller fungerar inte korrekt. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R15 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Översvämning | Översvämning i eller i anslutning till site | Vatteninträngning som påverkar anläggning, utrustning och infrastruktur. Kan leda till funktionsfel eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R16 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Skred och erosion | Skred eller erosion i eller i anslutning till site | Skador på anläggning, utrustning eller infrastruktur samt begränsad fysisk tillgänglighet till site. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R17 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur . Nederbörd | Nederbörd som leder till snö- och isbildning på antenner och antennbärare | Snö- och isbelastning som påverkar antenners funktion och stabilitet. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R17 | 2 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur . Nederbörd | Nederbörd som leder till snöansamling i ventilationssystem | Blockerat luftflöde i ventilationssystem. Kan leda till övertemperatur och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R18 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Skadedjur | Skadedjur i anläggning | Gnagskador på kablage, kanalisation och utrustning. Kan leda till funktionsfel eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R19 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt-Natur - Sprängning | Sprängning i omgivningen kring site | Vibrationer eller tryckvågor som påverkar anläggning, utrustning eller infrastruktur. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R20 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Grävarbete | Grävarbete i omgivningen kring site | Skador på elkablar. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R21 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Trädfällning | Trädfällning i anslutning till site | Fysiska skador på byggnad, mast och antenn. Kan leda till försämrad signal eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R22 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Arbete i externt elnät | Arbete i externt elnät som påverkar strömförsörjning till site | Störningar eller avbrott i extern strömförsörjning. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R23 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Flyg och drönare | Flyg eller drönare som kolliderar med master eller luftledningar i anslutning till site | Fysiska skador på master, luftledningar och utrustning. Kan leda till funktionsfel eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R24 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Felaktig dokumentation | Felaktig dokumentation eller otydlig märkning i skarvenheter, brunnar och skåp | Felaktig bortkoppling eller omkoppling av förbindelser. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R25 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Felaktiga verktyg | Felaktig hantering av utrustning utan tillräckligt ESD-skydd | Elektrostatiska urladdningar i känslig elektronik. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R26 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Felaktig hantering av elanslutning | Felaktig bortkoppling eller kortslutning i elsystem | Avbrott eller störning i strömförsörjning. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R27 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Ovarsamhet | Ovarsamhet vid arbete eller hantering som leder till brand i anläggningen | Värme, rök och explosionsrisk som påverkar utrustning, infrastruktur och släcksystem. Kan leda till funktionsfel eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R27 | 2 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Ovarsamhet | Ovarsamhet som leder till vattenskada i vätskebärande installationer | Vattenpåverkan på anläggning, utrustning eller infrastruktur. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R27 | 3 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Ovarsamhet | Ovarsamhet vid elarbete som ger upphov till transienter eller överspänningar i elsystem | Störningar och skador på elektroniska och elektriska system. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R27 | 4 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Ovarsamhet | Ovarsamhet vid elarbete som ger upphov till elektromagnetiska störningar i utrustning | Skador på känslig elektronik. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R27 | 5 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Ovarsamhet | Ovarsamhet som leder till explosion i anläggning eller utrustning | Tryckvåg, värme och splitterpåverkan på anläggning, utrustning eller infrastruktur. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R27 | 6 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Ovarsamhet | Ovarsamhet vid anläggningsarbete som skadar elkablar eller elinfrastruktur | Skador på elkablar eller elinfrastruktur. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R27 | 7 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Ovarsamhet | Ovarsamhet som leder till vatteninträngning genom aktivering av släcksystem eller skador på vätskebärande installationer | Vatteninträngning som påverkar anläggning och utrustning. Kan leda till funktionsfel eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R27 | 1 | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Felaktiga verktyg | Användning av felaktiga eller ej ESD-säkrade verktyg och arbetsmetoder | Elektrostatiska urladdningar i känslig elektronik. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R28 |  | Fysiskt hot - Oavsiktligt - Människa - Överhettning | Avstängd eller felaktigt avstängd klimatanläggning | Övertemperatur i anläggningen. Kan leda till övertemperatur och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 1 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling genom sprängning i närmiljön kring site | Tryckvågor, vibrationer eller splitterpåverkan på anläggning, utrustning eller infrastruktur. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 2 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling genom sprängning riktad mot site | Fysiska skador på byggnad, utrustning och infrastruktur. Kan leda till funktionsfel eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 3 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling mot utvändigt placerat elskåp | Skador, manipulation eller bortkoppling av elförsörjning till site. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 4 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling mot anslutningspunkt för reservkraft | Skador eller manipulation som förhindrar eller försvårar inkoppling av reservkraft. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 5 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling genom avgrävning eller kapning av kablar för strömförsörjning | Avbrott i elförsörjningen till site. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 6 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling mot yttre klimatanläggning | Bortfall av kylning eller ventilation. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 7 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling genom avgrävning eller kapning av telekablar | Skador på telekablar. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 8 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling genom anläggningsbrand | Värme-, rök- och explosionspåverkan samt påverkan från släcksystem på anläggning, utrustning och infrastruktur. Kan leda till funktionsfel eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 9 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling genom kontaminering eller andra åtgärder som försvårar åtkomst, felsökning eller återställning av site och utrustning | Hinder eller försvårad åtkomst till site och utrustning. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 10 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling genom elektromagnetisk puls som påverkar elektriska och elektroniska system | Omfattande störningar eller permanent skada på elektronisk utrustning. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 11 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling genom riktad elektromagnetisk påverkan mot elektronisk utrustning och system | Störningar eller permanent skada på elektroniska komponenter. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 12 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling genom avsiktlig störning eller blockering av utrustning, signaler eller kommunikationsflöden | Störning eller blockering av funktion och tillgänglighet i nätet. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 13 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Obehörigt intrång | Obehörigt intrång i site med fysisk påverkan på utrustning och infrastruktur | Skador på utrustning och infrastruktur. Kan leda till funktionsfel eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 14 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling mot intern strömförsörjning genom manipulation, bortkoppling eller skadegörelse | Störning eller avbrott i intern elförsörjning. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 15 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling mot intern elektrisk och elektronisk utrustning genom fysisk påverkan eller manipulation | Skada, störning eller avbrott i funktion. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 16 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling genom anlagd brand | Värme-, rök- och explosionspåverkan samt sabotage mot släcksystem. Kan leda till störningar eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 17 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Skadlig handling | Skadlig handling där vätska tillförs utrustning eller installationer | Kortslutning, korrosion eller annan vätskepåverkan på utrustning och elinstallationer. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R30 | 1 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Stöld | Stöld av utrustning från site | Förlust av utrustning samt exponering av komponenter och lagrad information. Kan leda till funktionsfel eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R30 | 2 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Stöld | Stöld av drivmedel från reservkraftsystem | Brist på drivmedel till reservkraftsystem. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R30 | 3 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Stöld | Stöld av utrustning från site | Förlust av utrustning samt exponering av komponenter och lagrad information. Kan leda till funktionsfel eller avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R31 | 1 | Fysiskt hot - Avsiktligt -Människa - Obehörig installation av utrustning | Obehörig inplacering av utrustning i site | Avlyssning, manipulation eller obehörig åtkomst till trafik och system. Kan leda till bortfall av elförsörjning och avbrott i telekommunikation Kan medföra påverkan på samhällsviktiga tjänster och användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R32 | 1 | Logiskt hot - Människa - Avsiktligt - AI-stödd attack mot stödsystem | En angripare använder AI för att identifiera och angripa site-relaterade stödsystem såsom passersystem, miljöövervakning eller lokala managementsystem. | Påverkan på fysisk åtkomstkontroll, övervakning och lokal driftmiljö vilket kan försvåra eller fördröja återställning och underhåll. | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R33 | 1 | Logiskt hot - Människa - Avsiktligt - AI-stödd manipulation av site-information | En angripare använder AI-genererad information för att vilseleda personal kring site-status, larm eller driftförhållanden. | Felaktiga åtgärder, försenad incidenthantering eller oavsiktlig påverkan på site-drift. | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R34 | 1 | Logiskt hot - Människa - Avsiktligt - AI-stödd rekognosering av site-miljö | En angripare använder AI för att kartlägga site-struktur, stödsystem, åtkomstpunkter och beroenden. | Ökad förståelse för fysisk och logisk site-miljö möjliggör mer träffsäkra angrepp mot kritiska funktioner. | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R35 | 1 | Logiskt hot - Människa - Avsiktligt - AI-stödd social engineering mot site-personal | En angripare använder generativ AI för riktade bedrägeriförsök mot tekniker, entreprenörer eller driftpersonal kopplat till site-verksamhet. | Obehörig åtkomst, felaktiga åtgärder eller kompromettering av lokala stödsystem. | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R36 | 1 | Logiskt hot - Människa - Avsiktligt - AI-stödd identifiering och exploatering av säkerhetsrelaterade sårbarheter | Extern aktör använder AI för att identifiera svagheter i säkerhetsfunktioner, säkerhetsarkitektur eller skyddsmekanismer för att skapa obehörig åtkomst, kringgå skydd eller möjliggöra sabotage. | Kringgående av säkerhetskontroller, obehörig åtkomst till kritiska system, manipulation av systemfunktioner eller avsiktliga driftstörningar. | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R37 | 1 | Logiskt hot – Flera möjliga källor | Funktionsstörningar i stödsystem i site till följd av logiska fel, intrång eller systempåverkan | Funktionsstörningar i stödsystem såsom inpasseringssystem, klimatanläggning och brandanläggning OBS! Beakta eventuell utrustning från servicepartner | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]

## Nuvarande skydd
Nuvarande skydd
OBS: Ingen automatik i denna. Fylls i manuellt
|  |  |  | [Obligatoriskt] | [Obligatoriskt] | [Obligatoriskt] | [Valfritt]
ID- åtgärd | Under-Id | ID-risk | Riskbeskrivning | Skydd | Ansvarig | Datum när skyddet infördes | Datum uppföljning skydd
R01 | 1 | [från fliken Riskanalys, kolumn X] | [från fliken Riskanalys] | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R02 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R03 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R04 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R05 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R06 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R07 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R08 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R09 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R10 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R11 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R12 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R13 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R14 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R15 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R16 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R17 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R18 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R19 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R20 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R21 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R22 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R23 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R24 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R25 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R26 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R27 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R28 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R29 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R30 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R31 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R32 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R33 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R34 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R35 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R36 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R37 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R38 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R39 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R40 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R41 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R42 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R43 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R44 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R45 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R46 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R47 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R48 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R49 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R50 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]

## Kriterier för riskbedömning
Sannolikhet
Händelsen inträffar (A1): skala från 1 till 4
Får negativa konsekvenser( B1): händelsen inträffar, bedöms konsekvenserna vara på skala från 1 till 4.
Tekniska konsekvenser:
Avbrottets geografisk omfattning (C1): Skala 1-3, Lokalt, Regionalt, Nationellt
Avbrottets förväntad längd (D1): Skala 1-3, kort, medel, lång
Avbrottets kundpåverkan (E1): Skala 1-3, Liten, Medel, Stor
Samhällskonsekvenser (F1): Skala 1-5, Mycket låg, låg, Medel, Hög, Mycket hög
Bedömning av risknivån
För att bedöma risktalet kan du använda en förutbestämd skala. Exempelvis:
0 - 30 Låg risk. Inga omedelbara åtgärder krävs.
31 - 40: Måttlig risk. Bör övervakas och åtgärder kan behövas.
40 - 70: Hög risk. Åtgärder bör vidtas för att minska risken.
71 och högre: Extremt hög. Omedelbara åtgärder krävs för att minska risknivån.
Riskformler
Summativ teknisk konsekvens = C1*3+D1+E1+F1
Risktal = Summativ teknisk konsekvens * Sannolikhet
Riskskalor och definitioner
Sannolikheten att det händer
Mycket hög | Händelsen kommer nästan säkert att inträffa
Hög | Händelsen med stor sannolikhet att inträffa
Medel hög | Händelsen kan inträffa
Låg | Händelsen förväntas inte inträffa
Avbrottets geografiska utsträckning
Nationellt | Avbrottet påverkar stora delar av landet.
Regionalt | Avbrottet påverkar ett större eller flera mindre områden som sammanlagt motsvarar en mindre del av landet. Exempel: en yta som motsvarar ett läns storlek
Lokalt | Avbrottet påverkar mindre geografiskt område. Exempel: del av kommunhuvudort.
Avbrottets längd
Lång | Avbrottet kan förväntas pågå under längre tid Exempel: avbrottet varar flera dygn
Medel | Avbrottet kan förvänats pågå under en begränsad tid Exempel: avbrottet varar en stor del av ett dygn
Kort | Avbrottet kan förväntas pågå under en kort tid Exempel: avbrottet varar någon eller några timmar
Avbrottets kundpåverkan
Stor | Avbrottet påverkar en bred skara av samhälleliga kommunikationstjänster hos aktörer med en betydande marknadsandel inom det berörda området
Medel | Avbrottet påverkar ett antal aktörer med en begränsad sammanlagd marknadsandel och delar av det samhällsviktiga tjänsteutbudet
Liten | Aktörer med en mindre sammanlagd marknadsandel påverkas av avbrottet som samtidigt påverkar delar av det samhällsviktiga tjänsteutbudet
Samhällskonsekvenser
Mycket hög | Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta effekter på samhällets förmåga att fungera
Hög | Mycket direkta eller indirekta allvarliga störningar i samhällets funktionalitet
Medel | Betydande direkta eller måttliga indirekta allvarliga störningar i samhällets funktionalitet
Låg | Måttliga direkta begränsade störningar i samhällets funktionalitet
Mycket låg | Små direkta mycket begränsade störningar i samhällets funktionalitet

## Data
OBS: Rör ej och byt inte namn. Denn flik används av Excel för att hämta uppgifter som används i de andra kalkylarken.
|  | Sannolikhet |  | Konsekvens |  | Risknivå | Riskbehandling | Status |  | Avbrottets geografisk omfattning |  | Avbrottets förväntad längd |  | Avbrottets kundpåverkan |  | Samhällskonsekvenser |  | Åtgärdstatus |  | Nuvarande skydd
| 0 | [Välj] | 0 | [Välj]
| 1 | Låg | 1 | Försumbar | 1 | Låg | [Välj] | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj]
| 2 | Medelhög | 2 | Måttlig | 2 | Låg | Accepteras | Ej påbörjad | 1 | Lokalt | 1 | Kort | 1 | Liten | 1 | Mycket låg | 1 | Ja, åtgärd klar | 1 | I fliken
| 3 | Hög | 3 | Betydande | 3 | Måttlig | Reduceras | Mindre än 50 % | 2 | Regionalt | 2 | Medel | 2 | Medel | 2 | Låg | 2 | Nej, ej påbörjad | 2 | Externt
| 4 | Mycket hög | 4 | Allvarlig | 4 | Måttlig | Elimineras | Mer än 50 % | 3 | Nationellt | 3 | Lång | 3 | Stor | 3 | Medel | 3 | Arbete pågår | 3 | Arbete pågår
[5 empty] | 5 | Måttlig | Överförs | Klar | [6 empty] | 4 | Hög | 4 | Ingen åtgärd | 4 | Ingen åtgärd
[5 empty] | 6 | Hög | [8 empty] | 5 | Mycket hög
[5 empty] | 7 | Hög
[5 empty] | 8 | Hög
[5 empty] | 9 | Extremt Hög
[Välj]
Låg
Måttlig
Hög
Extremt Hög