## Info
RSA FASTIGHETSNÄT
Detta verktyg kan användas som stöd vid identifiering och värdering av risker under en riskanalys. Verktyget kan användas och då förlagsvis visas med en projektor under workshops så att deltagarna ser resultatet av sitt arbete. Verktyget kan också användas för att i efterhand föra in risker och åtgärdsförslag som deltagarna kommit fram till i en riskanalys.
Resultatet är underlag för riskägarens beslut om vilka risker som ska åtgärdas.
Tänk på att ifyllt verktyg kan vara känsligt och behöver klassas och hanteras därefter. Dokumentet är märkt TLP:GREEN och kan självklart ändras till det ni bedömer att klassningen ska vara.
Riskanalys
Flikar som är röda ska inte ändras i, tas bort eller bytas namn på då de används i riskanalysen.
Fliken för riskanalys är blå och heter "Riskanalys". Eventuella åtgärder hanteras i kolumner märkta med orange markering. Nuvarande skydd kan skrivas in per rad och risk eller hänvisas till annat dokument, alternativt i fliken som är grön och heter "Nuvarande skydd".
Om du vill veta mer om hur du använder verktyget finns en manual framtagen som vi rekommenderar att du läser.
Mallen för RSA är tagen från MSB;s metodstöd för kontinuerligt informationssäkerhetsarbete och reviderad för att passa Stadsnät/nätägare och anläggningstillgångar som baseras på digital infrastruktur.

## Definitioner och begrepp
Begrepp | Definition
Advanced Persistent Threat (APT) | En sofistikerad och ihållande form av cyberhot, ofta med statligt stöd, där angriparna strävar efter att långsiktigt infiltrera och operera obemärkt i målorganisationers nätverk för att samla in känslig information eller utföra strategiska skadliga åtgärder
Avlyssning | Avlyssning är obehörig övervakning av kommunikation för att få tillgång till information utan tillstånd, ofta genom att fånga upp telefonsamtal eller internettrafik. Det är olagligt och utgör en kränkning av integritet och sekretess.
Botnet-attacker | En form av cyberhot där en samling av komprometterade datorer, kända som "bots" eller "zombies", styrs av en angripare för att utföra skadliga aktiviteter, såsom distribuerad denial-of-service (DDoS)-attacker, spridning av skadlig kod eller spam.
Brandanläggning | En plats eller byggnad där olika utrustningar och system är installerade för att detektera, förebygga och bekämpa bränder, syftande till att minimera skador på egendom och människor.
Bruteforce attacker | Säkerhetshot där en angripare försöker få obehörig åtkomst till ett system eller konto genom att systematiskt testa alla möjliga lösenordskombinationer tills rätt lösenord hittas.
Cyberattacker | Avsiktliga, oönskade intrång eller skadliga handlingar som riktas mot datorsystem, nätverk eller digitala enheter med syftet att stjäla, förstöra, förändra eller få obehörig tillgång till information eller resurser.
DDoS attacker | Distributed Denial of Service är angrepp där angripare överbelastar en webbplats, nätverk eller digital tjänst genom att samtidigt översvämma det med en enorm mängd dataförfrågningar, vilket resulterar i nedsatt tillgänglighet och funktionalitet.
Elektromagnetisk puls (EMP) | En kortvarig och intensiv elektrisk och magnetisk störning som uppstår vid explosioner, blixtar eller andra kraftiga elektromagnetiska fenomen, och som kan orsaka skador på elektronik och elektriska system. en kortvarig och intensiv elektrisk och magnetisk störning som uppstår vid explosioner, blixtar eller andra kraftiga elektromagnetiska fenomen, och som kan orsaka skador på elektronik och elektriska system. en kortvarig och intensiv elektrisk och magnetisk störning som uppstår vid explosioner, blixtar eller andra kraftiga elektromagnetiska fenomen, och som kan orsaka skador på elektronik och elektriska system.
Elektromagnetiska störningar (EMI) | EMI innebär oavsiktliga elektromagnetiska signaler som kan påverka elektroniska system. Exempel inkluderar radiofrekvensinterferens (RFI) från trådlösa enheter, elektriska bågar från motorer eller blixtnedslag, vilka kan störa korrekt funktion hos elektronik, såsom trådlösa nätverk, radiosignaler eller medicinska apparater.
Elektrostatiska störningar (ESD) | Elektrostatiska urladdningar som kan skada elektroniska komponenter och kretsar, vanligtvis orsakade av ansamling och plötslig frigöring av statisk elektricitet.
Elnätstransienter | Kortvariga och snabba variationer i elektriska spänningar eller strömmar inom ett elnät, ofta orsakade av olika händelser som blixtnedslag eller kopplingsoperationer.
Enhet för "brottslig aktivitet" | Här menas diskreta, olagligt installerade enheter för övervakning eller insamling av data från elektroniska kommunikationsmedel.
Fastighetsnät | Här menas infrastruktur för internetkommunikation som är specifikt inriktad på att tillhandahålla anslutning och nätverksåtkomst inom en fastighetsgräns eller ett bostadskomplex.
Fysisk yttre attack - Direktinjicering | Angripare fysiskt manipulerar eller modifierar en enhet eller system genom att direkt ansluta och införa externa komponenter eller kod.
High Power Microwaves (HPM) | High Power Microwaves (HPM) är elektromagnetiska mikrovågor med extremt hög effektnivå. De används i olika teknologier, inklusive kommunikation, vetenskaplig forskning och militära tillämpningar, där deras höga effektutsläpp utnyttjas för specifika ändamål som elektronisk störning och fjärrmanipulering av elektroniska enheter.
Kontaminering | Förekomsten av oönskade eller skadliga ämnen, partiklar eller mikroorganismer i en miljö, substans eller process där de inte borde finnas, vilket kan leda till försämrad kvalitet, hälsa eller säkerhet.
Korrosion | Korrosion är en naturlig process där metaller bryts ned genom kemiska eller elektrokemiska reaktioner med omgivande miljö, vilket resulterar i förlust av material och ofta leder till försämrad funktion och hållbarhet.
Kritisk data | Information som är av avgörande betydelse för en verksamhet, och vars förlust eller otillgänglighet kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom ekonomiska förluster, integritetsproblem eller nedsatt verksamhet.
Logiska hot | Hot som är relaterade till digitala eller datormiljöer, inklusive cyberattacker, skadlig programvara, dataintrång och andra angrepp som riktar sig mot informationssystem och dess logiska komponenter.
Man in the middle attacker (MITM) | Säkerhetsintrång där en obehörig part positionerar sig mellan kommunikationen mellan två parter för att övervaka, manipulera eller stjäla information utan att de två ursprungliga parterna är medvetna om det.
Radiofrekventa störningar (RFI) | Elektromagnetiska signaler eller brus som påverkar och kan störa radiokommunikation eller elektroniska system och enheter.
Ransomware | Ransomware är skadlig programvara som krypterar filer på en dator eller nätverk och kräver att offret betalar en lösensumma för att få tillgång till de låsta filerna.
Sabotage | Avsiktlig skadegörelse, förstörelse eller störning av egendom, infrastruktur eller verksamhet för att orsaka skada, förlust eller olägenhet.
SQL-injektion | Sårbarhet i databassystem där angriparen injicerar skadlig SQL-kod i användarinput, vilket kan resultera i obehörig åtkomst, manipulation eller förstörelse av databasinformation.
Teknikutrymme | Fysiska utrymmen eller rum avsedda för installation och placering av teknisk utrustning, såsom servrar, nätverksenheter och annan elektronisk utrustning, för att säkerställa optimal funktion och underhåll av nätverk och tekniska system i en byggnad eller fastighet.
Verksamhetens kontinuitet | Förmågan hos en verksamhet att upprätthålla sina kritiska funktioner och leverera sina tjänster, även i händelse av störningar, katastrofer eller oväntade händelser.
Virusutbrott | Spridningen och infektionen av skadlig programvara, såsom datorvirus, som kan korrumpera, skada eller stjäla data inom det digitala nätverket för fastigheten.
Vätskebärande installationer | Rörledningar som används för att transportera vätskor, såsom vatten och värme, för att tillhandahålla tjänster som tappvatten, uppvärmning och kylning inom byggnader.
Zero-Day-exploater | Programvara som utnyttjar sårbarheter i datorsystem eller programvaror på samma dag som sårbarheten upptäcks eller offentliggörs, innan utvecklarna har haft möjlighet att åtgärda problemet.

## Riskanalys
|  |  |  | Analysobjekt: Fastighetsnät |  |  |  | Datum: |  | ÅÅÅÅ-MM-DD |  |  | Version:
|  |  |  | Riskägare: Nätägare AB |  |  |  | Version: |  | XX.XX
Medverkande: Kalle Kula, Kajsa Varg
[7 empty] | [Döljs] | [Välj konsekvens] | [Döljs] | [Välj konsekvens] | [Döljs] | [Välj konsekvens] | [Döljs] | [Välj konsekvens] | [Döljs] | [Döljs] | [Välj Sannolikhet] | [Döljs] | [automatgenereras] | [Välj riskbehandling] | [Skriv åtgärdförslag] | [Välj risknivå] | [Skriv åtgärdsresonemang] | [Ange ansvarig] | [Ange datum] | [Ange status] | [Ange datum]
[7 empty] | Samhälls-konsekvens |  | Kundpåverkan |  | Avbrottets förväntade längd |  | Avbrottets geografisk omfattning |  | Teknisk Konsekvent | Sannolikhet |  | Risknivå |  | Riskbehandling | Åtgärdshantering vid förslag Reduceras och Eliminieras
ID | Under-ID | Hotkategori | Riskbeskrivning | Påverkan | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | Nuvarande skydd Ange vad eller var det går att läsa om det. Ex i flik | Värde K 1-5 | Samhälls-konsekvenser | Värde KP | Avbrottets kundpåverkan | Värde AFL | Avbrottets förväntad längd | Värde AGO | Geografisk omfattning | Summativt TK | Värde SN | Sannolikhetsnivå | TK*S | Risknivå | Förslag riskbehandling | Åtgärdförslag | Kvarstående risk - risknivå efter att åtgärden är införd | Beskrivning av resonemang kring risknivå efter införd åtgärd | Åtgärdsansvarig | Datum när åtgärden ska vara införd | Status genomförande | Uppföljnings-datum
R01 | 1 | Fysisk säkerhet: Fel i teknikutrymme | Tekniskt fel i intern strömförsörjning | Påverkar kommunikationen och uppkopplingen för fastighetens nätverkstjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R02 | 1 | Fysisk säkerhet: Fel i teknikutrymme | Tekniskt fel i interna elektroniksystem | Avbrott i kommunikationen. Inverkan på tillgängligheten samt funktionaliteten för anslutna fastigheter | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R03 | 1 | Fysisk säkerhet: Fel i teknikutrymme | Tekniskt fel i klimatanläggning | Tekniskt fel i klimatanläggningen för fastighetsnät kan leda till överhettning, utrustningsskador och avbrott, vilket potentiellt påverkar driftsäkerheten och prestandan | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R04 | 1 | Fysisk säkerhet: Fel i teknikutrymme | Tekniskt fel i brandanläggning | Försämrad säkerhet, kommunikationsavbrott och ökad risk för skador vid eventuella brandincidenter | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R05 | 1 | Fysisk säkerhet: Fel i teknikutrymme | Elektrostatiska störningar (ESD). Fel i interna system t.ex. växelriktare | Nedsatt prestanda och ökad risk för utrustningshaveri | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R06 | 1 | Fysisk säkerhet: Fel i teknikutrymme | Brand i anläggning | En brand i anläggningen kan leda till omfattande skador och störningar i fastighetsnätet, vilket kan påverka kommunikation och dataöverföring samt kräva omfattande reparationer och återuppbyggnad | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R07 | 1 | Fysisk säkerhet: Fel i teknikutrymme | Funktionsproblem klimatanläggning | Otillräcklig temperaturreglering och därmed ökad risk för överhettning och skador på utrustning | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R08 | 1 | Fysisk säkerhet: Fel i teknikutrymme | Täppt ventilation | Nedsatt luftcirkulation, överhettning och potentiell skada på elektronisk utrustning | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R09 | 1 | Fysisk säkerhet: Fel i teknikutrymme | Vatteninträngning genom släcksystem eller skada på vätskebärande installationer | Utrustningsskador, avbrott i tjänster och potentiell förlust av kritisk data | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R10 | 1 | Fysisk säkerhet: Arbete i teknikutrymme | Felaktig bortkoppling av förbindelser p.g.a. felaktig dokumentation för kopplingsutrustning | Omfattande driftsavbrott, förlust av tjänster och försämrad kommunikation | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R11 | 1 | Fysisk säkerhet: Arbete i teknikutrymme | Elektrostatiska störningar (ESD) p.g.a användning av felaktiga verktyg/maskiner | Skador på elektroniska komponenter och nedsättning av nätverkets prestanda | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R12 | 1 | Fysisk säkerhet: Arbete i teknikutrymme | Elavbrott, felaktig bortkoppling/kortslutning | Omfattande störningar, förlust av kommunikationstjänster och allvarliga konsekvenser för anslutna enheter och system | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R13 | 1 | Fysisk säkerhet: Arbete i teknikutrymme | Brand (även sekundärskador, gasexplosition och släcksystem) | Fysisk skada på utrustning, dataloss, driftsavbrott och påverkan på släcksystem, vilket hotar integriteten och tillgängligheten av nätinfrastrukturen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R14 | 1 | Fysisk säkerhet: Arbete i teknikutrymme | Överhettning (avslagen miljöanläggning) | Skador och fel i fastighetsnätet, ökad energiförbrukning samt försämrad prestanda och livslängd för utrustningen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R15 | 1 | Fysisk säkerhet: Arbete i teknikutrymme | Vattenskada i vätskebärande installationer | Driftstörningar, materiella skador och förlust av anslutningsmöjligheter, vilket kan påverka fastighetens övergripande funktionalitet och tillgänglighet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R16 | 1 | Fysisk säkerhet: Arbete i teknikutrymme | Elektromagnetiska störningar (EMI). Användning av felaktiga verktyg/maskiner | Nedsatt kommunikationskvalitet, ökad signalstörning och potentiellt dataförlust | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R17 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Avbrott extern strömförsörjning | Driftstörningar och försämrad tillgänglighet för användare, påverkande kommunikation och tjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R18 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Elbrist | Avbrott och instabilitet, negativt påverkar anslutningsmöjligheter, drift och tillgänglighet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R19 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Överspänning i extern strömförsörjning | Skador på elektronisk utrustning och nätverkskomponenter, vilket resulterar i driftstörningar och kostsamma reparationer | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R20 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Elnätstransienter i extern strömförsörjning | Elnätstransienter i extern strömförsörjning kan orsaka överström eller spänningsvariationer som resulterar i oplanerade avbrott i fastighetsnätet. Detta kan leda till tillfällig eller permanent skada på anslutna elektroniska enheter, nätverkskomponenter och kringutrustning | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R21 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Avbrott i yttre elverk | Avbrott i fastighetsnätet och därmed påverkan på anslutningen och tillgängligheten för användare | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R22 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Avbrott i yttre elcentral | Kan resultera i förlorad internetanslutning och påverka tillgängligheten för fastighetens nätverkstjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R23 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Avbrott anslutningskablar | Förlust av internet och kommunikationstjänster för berörda fastigheterg] | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R24 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Obalans i extern strömförsörning | Obalans i extern strömförsörjning för fastighetsnät kan resultera i överspänningar, underspänningar och instabilitet, vilket ökar risken för skador på elektronik, förkortad livslängd och potentiellt ökad brandrisk | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R25 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Överspänning via skärmad kabel | Störningar, skador på elektronisk utrustning och i värsta fall kan orsaka utrustningsfel | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R26 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Överspänning, genom fel i anläggningens jord/potentialutjämning | Överspänning genom fel i anläggningens jord/potentialutjämning kan leda till allvarliga skador på fastighetsnätet, inklusive förstörda elektroniska enheter och system, vilket kan påverka både prestanda och tillgänglighet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R27 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Avbrott radioförbindelse | Kommunikationsbortfall, påverkan på övervakningssystem och potentiellt nedsatt funktionalitet inom fastighetsinfrastrukturen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R28 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Anläggningar/transporter i närmiljön - Elnätstransienter | Elnätstransienter i närmiljön kan orsaka störningar och skador på fastighetsnät, vilket kan påverka anläggningar och transporter negativt | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R29 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Anläggningar/transporter i närmiljön - Elektromagnetiska störningar | Elektromagnetiska störningar i närmiljön kan störa fastighetsnät och leda till nedsatt prestanda och påverkan på överföringen av data | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R30 | 1 | Fysisk säkerhet: Externa fel fastighet | Anläggningar/transporter i närmiljön - Explositioner | Explosioner i närmiljön kan resultera i allvarliga skador på fastighetsnät och infrastruktur | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R31 | 1 | Fysisk säkerhet: Interna fel i fastighet | Elnätstransienter | Elnätstransienter kan orsaka skador och störningar i fastighetsnät, inklusive fel på elektronisk utrustning och påverkan på nätverksprestanda | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R32 | 1 | Fysisk säkerhet: Interna fel i fastighet | Elektromagnetiska störningar | Elektromagnetiska störningar kan orsaka störningar och avbrott i fastighetsnät, påverka kommunikationen och leda till nedsatt prestanda och tillgänglighet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R33 | 1 | Fysisk säkerhet: Interna fel i fastighet | Explositioner | Skador och avbrott i fastighetsnät, vilket kan påverka kommunikationen och skapa säkerhetsrisker | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R34 | 1 | Fysisk säkerhet: Interna fel i fastighet | Kabelskador el | Strömavbrott och därmed störningar i elektriska system, påverka anslutningen till viktiga tjänster och skapa potentiella säkerhetsrisker | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R35 | 1 | Fysisk säkerhet: Interna fel i fastighet | Kabelskador tele | Avbrott i kommunikationen och nedsatt internetanslutning, vilket påverkar användarnas upplevelse och verksamhetens kontinuitet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R36 | 1 | Fysisk säkerhet: Interna fel i fastighet | Brand | Omfattande skador, avbrott i kommunikationstjänster och allvarliga konsekvenser för anslutna system och utrustning | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R37 | 1 | Fysisk säkerhet: Interna fel i fastighet | Översvämningar - vatteninträngning | Skador på fastighetsnät, inklusive störningar i telekommunikationsutrustning och långvariga avbrott i tjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R38 | 1 | Fysisk säkerhet: Skadedjur (fridlyst, sanering) | Skador i anläggning | Skador i anläggningen som orsakas av skadedjur kan leda till nedsatt funktion och försämrad driftsprestanda för fastighetsnätet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R39 | 1 | Fysisk säkerhet: Skadedjur (fridlyst, sanering) | Skador på kanalisation/kablar/tätning | Skador på kanalisation, kablar och tätningar orsakade av skadedjur kan leda till nedsatt funktion och kostsamma reparationer för fastighetsnät | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R40 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Sprängning i närmiljön (Polis- brandstationer, bensinstationer, m.m.) | Potentiella skador på infrastrukturen, avbrott i kommunikationen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R41 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Sprängning fastighetsområdesnät | Skador och avbrott i fastighetsnätet med påföljande förlust av kommunikation och tjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R42 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Sprängning teknikutrymme | Omfattande skador och långvarig avbrott, vilket i sin tur resulterar i förlust av anslutning och påverkar kommunikationsinfrastrukturen betydligt | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R43 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Skador på matande elsystem | En fysisk yttre attack som skadar matande elsystem för fastighetsnät kan resultera i allvarliga konsekvenser, inklusive strömavbrott och nedsatt funktionalitet i fastighetens nätinfrastruktur | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R44 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Skador på elskåp utvändig placering | Fysisk yttre attack med skador på elskåp vid utvändig placering kan leda till störningar och förlust av funktion för fastighetsnätet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R45 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Avgrävning, bortkoppling eller kapning av serviskablar i kabelintag | Avgrävning eller kapning av serviskablar kan leda till avbrott i fastighetsnätet och påverkar tillgängligheten och prestandan negativt | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R46 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Skador på yttre klimatanläggning | Kan orsaka allvarliga skador och överhettning, vilket i sin tur kan leda till driftstopp, dataförlust och försämrad tillgänglighet för nätets infrastruktur | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R47 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Direktinjesering | Fysisk yttre attack med direktinjektering på fastighetsnät kan leda till omfattande störningar, avbrott och potentiell skada på nätverksinfrastrukturen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R48 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Avgrävning/skada på kanalisation/telekablar | Avbrott och störningar i fastighetsnätets kommunikation och tjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R49 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Kapning av telekablar i kabelintag | Avbrott i kommunikationstjänster för fastigheter och användare. Förlust av internetanslutning, telefonservice och andra nätverksrelaterade tjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R50 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Stöld av kablar | Omfattande driftsavbrott, förlust av kommunikationstjänster och kostsamma reparationer | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R51 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Avsiktlig anläggningsbrand (även sekundärskador, gasexplosition, släcksystem) | Avsiktlig anläggningsbrand kan leda till omfattande skador på fastighetsnät, inklusive sekundärskador som rökskador, gasexplosioner och potentiell påverkan på släcksystem, vilket kan resultera i avbrott, materiella förluster och säkerhetsrisker | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R52 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Stöld av utrustning | Avbrott i kommunikationen och driftsstörningar, vilket i sin tur påverkar tillgängligheten och funktionaliteten för fastighetsinfrastrukturen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R53 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Stöld av drivmedel | Tjänsteavbrott och driftstörningar | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R54 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Kontaminering | Nedsatt prestanda, driftsavbrott och potentiell exponering för säkerhetshot | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R55 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Elektromagnetisk puls (EMP) | EMP kan störa och potentiellt förstöra elektronisk utrustning, vilket leder till avbrott i kommunikation och dataförlust | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R56 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - High Power Microwaves (HPM) | HPM kan orsaka allvarliga störningar och skador på fastighetsnät genom att påverka elektronik och elektriska system negativt | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R57 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Störsändning | Avbrott i internetanslutningen och påtagliga påverkningar på kommunikationen och tillgängligheten för användarna | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R58 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk yttre attack - Radiofrekventa störningar (RFI) | RFI kan leda till nedsatt prestanda och pålitlighet i fastighetsnät genom signalinterferens och försämrad överföringskvalitet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R59 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk attack i eget teknikutrymme - Obehörigt intrång /Inbrott | Skadad utrustning, avbrott i tjänster och potentiell stöld eller skadegörelse | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R60 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk attack i eget teknikutrymme - Fysisk skadegörelse (strömförsörjning) | Skadegörelse av strömförsörjningen för fastighetsnät, vilket kan resultera i omfattande avbrott och förlust av tjänster | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R61 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk attack i eget teknikutrymme - Fysisk skadegörelse (kopplingsutrustning) | Störningar och avbrott i fastighetsnätets funktion | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R62 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk attack i eget teknikutrymme (Mord)Brand (även sekundärskador, gasexplosition, släcksystem) | Avbrott i kommunikation, skador på utrustning, omfattande förluster och långvariga skador | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R63 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk attack i eget teknikutrymme - Vattenskada | Kortslutningar, korrosion och förlust av anslutningskapacitet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R64 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk attack i eget teknikutrymme - Stöld av utrustning | Driftsavbrott, förlust av känslig information och potentiellt höga kostnader för återuppbyggnad och säkerhetsåtgärder | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R65 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk attack i eget teknikutrymme - Inplacering av enhet för "brottslig aktivitet" | Säkerhetsrisker, lagliga problem, hot mot datas riktighet och konfidentialitet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R66 | 1 | Fysisk säkerhet: Fysiska attacker/grov brottslig verksamhet/sabotage/terrorism/krig | Fysisk attack i eget teknikutrymme - Skadegörelse/stöld | Driftsavbrott, förlust av anslutningstjänster och kostsamma reparationer | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R67 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet: Övertagande av infrastruktur | Dataförlust | Integritetsproblem, affärsavbrott och förlorad tillit från användare och intressenter | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R68 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet : Övertagande av infrastruktur | Avlyssning och övervakning | Potentiell dataintrång och exponering av känslig information, vilket kan utgöra en betydande hotbild mot säkerheten och integriteten hos fastighetsnätsinfrastrukturen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R69 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet : Övertagande av infrastruktur | Störning av nätverkstjänster | Störning av nätverkstjänster för fastighetsnät kan leda till avbrott i kommunikationen och påverka tillgängligheten för viktiga tjänster och funktioner | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R70 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet : Övertagande av infrastruktur | Manipulering av tjänster | Obehörig åtkomst, dataförlust och störningar som allvarligt påverkar fastighetsinfrastrukturens funktion och säkerhet | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R71 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet: Cyberattacker | Virusutbrott - Ransomware | Ransomware på fastighetsnät kan leda till omfattande dataförlust, avbrott i tjänster och allvarliga ekonomiska konsekvenser | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R72 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet: Cyberattacker | Virusutbrott - Zero-Day-exploater | Kan leda till allvarliga sårbarheter och potentiell obehörig åtkomst, vilket kan resultera i dataintrång, förlust av kritisk information och störningar i nätverksfunktionaliteten | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R73 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet: Cyberattacker | Virusutbrott - Botnet-atacker | Obehörig åtkomst, dataläckage och nedsatt funktionalitet, vilket kan äventyra säkerheten och driftsstabiliteten | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R74 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet: Cyberattacker | Överbelastning DDoS atacker | Överbelastning DDoS-attacker på fastighetsnät kan leda till nedsatt tillgänglighet, driftstörningar och potentiellt dataförlust, vilket påverkar användarnas upplevelse och den övergripande säkerheten | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R75 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet: Cyberattacker | Advanced Persistent Threat (APT) - Espionage | Potentiell dataintrång och exponering av känslig information, vilket kan utgöra en betydande hotbild mot säkerheten och integriteten hos fastighetsnätsinfrastrukturen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R76 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet: Cyberattacker | Advanced Persistent Threat (APT) - Övervakning | Potentiell integritetsintrång, informationsläckage och kompromettering av kritisk infrastruktur | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R77 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet: Cyberattacker | Advanced Persistent Threat (APT) - Bruteforce atacker | Obehörig åtkomst, dataintrång och allvarlig kompromettering av nätverkssäkerheten | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R78 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet: Cyberattacker | Advanced Persistent Threat (APT) - SQL-injektion | Potentiell dataintrång och exponering av känslig information, vilket kan utgöra en betydande hotbild mot säkerheten och integriteten hos fastighetsnätsinfrastrukturen | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]
R79 | 1 | Logiska hot mot fastighetsnätet: Cyberattacker | Man in the middle atacker | Man-in-the-middle-attacker på fastighetsnät kan leda till obehörig åtkomst och avlyssning av känslig information, vilket ökar risken för dataintrång och integritetsproblem | Övrig kommentar [Minnesanteckningar] | [Skyddsbeskrivning] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | 0 | [Välj] | 0 |  | [Välj] | [åtgärd] | [Välj] | [text] | [namn] | [datum] | [Välj] | [datum]

## Nuvarande skydd
Nuvarande skydd
OBS: Ingen automatik i denna. Fylls i manuellt
|  |  |  | [Obligatoriskt] | [Obligatoriskt] | [Obligatoriskt] | [Valfritt]
ID- åtgärd | Under-Id | ID-risk | Riskbeskrivning | Skydd | Ansvarig | Datum när skyddet infördes | Datum uppföljning skydd
R01 | 1 | [från fliken Riskanalys, kolumn X] | [från fliken Riskanalys] | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R02 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R03 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R04 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R05 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R06 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R07 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R08 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R09 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R10 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R11 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R12 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R13 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R14 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R15 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R16 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R17 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R18 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R19 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R20 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R21 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R22 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R23 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R24 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R25 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R26 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R27 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R28 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R29 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R30 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R31 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R32 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R33 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R34 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R35 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R36 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R37 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R38 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R39 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R40 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R41 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R42 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R43 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R44 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R45 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R46 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R47 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R48 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R49 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]
R50 | 1 |  |  | [åtgärd] | [namn] | [datum] | [datum]

## Kriterier för riskbedömning
Sannolikhet
Händelsen inträffar (A1): skala från 1 till 4
Får negativa konsekvenser( B1): händelsen inträffar, bedöms konsekvenserna vara på skala från 1 till 4.
Tekniska konsekvenser:
Avbrottets geografisk omfattning (C1): Skala 1-3, Lokalt, Regionalt, Nationellt
Avbrottets förväntad längd (D1): Skala 1-3, kort, medel, lång
Avbrottets kundpåverkan (E1): Skala 1-3, Liten, Medel, Stor
Samhällskonsekvenser (F1): Skala 1-5, Mycket låg, låg, Medel, Hög, Mycket hög
Bedömning av risknivån
För att bedöma risktalet kan du använda en förutbestämd skala. Exempelvis:
0 - 30 Låg risk. Inga omedelbara åtgärder krävs.
31 - 40: Måttlig risk. Bör övervakas och åtgärder kan behövas.
40 - 70: Hög risk. Åtgärder bör vidtas för att minska risken.
71 och högre: Extremt hög. Omedelbara åtgärder krävs för att minska risknivån.
Riskformler
Summativ teknisk konsekvens = C1*3+D1+E1+F1
Risktal = Summativ teknisk konsekvens * Sannolikhet
Riskskalor och definitioner
Sannolikheten att det händer
Mycket hög | Händelsen kommer nästan säkert att inträffa
Hög | Händelsen med stor sannolikhet att inträffa
Medel hög | Händelsen kan inträffa
Låg | Händelsen förväntas inte inträffa
Avbrottets geografiska utsträckning
Nationellt | Avbrottet påverkar stora delar av landet.
Regionalt | Avbrottet påverkar ett större eller flera mindre områden som sammanlagt motsvarar en mindre del av landet. Exempel: en yta som motsvarar ett läns storlek
Lokalt | Avbrottet påverkar mindre geografiskt område. Exempel: del av kommunhuvudort.
Avbrottets längd
Lång | Avbrottet kan förväntas pågå under längre tid Exempel: avbrottet varar flera dygn
Medel | Avbrottet kan förvänats pågå under en begränsad tid Exempel: avbrottet varar en stor del av ett dygn
Kort | Avbrottet kan förväntas pågå under en kort tid Exempel: avbrottet varar någon eller några timmar
Avbrottets kundpåverkan
Stor | Avbrottet påverkar en bred skara av samhälleliga kommunikationstjänster hos aktörer med en betydande marknadsandel inom det berörda området
Medel | Avbrottet påverkar ett antal aktörer med en begränsad sammanlagd marknadsandel och delar av det samhällsviktiga tjänsteutbudet
Liten | Aktörer med en mindre sammanlagd marknadsandel påverkas av avbrottet som samtidigt påverkar delar av det samhällsviktiga tjänsteutbudet
Samhällskonsekvenser
Mycket hög | Katastrofala, direkta eller mycket stora indirekta effekter på samhällets förmåga att fungera
Hög | Mycket direkta eller indirekta allvarliga störningar i samhällets funktionalitet
Medel | Betydande direkta eller måttliga indirekta allvarliga störningar i samhällets funktionalitet
Låg | Måttliga direkta begränsade störningar i samhällets funktionalitet
Mycket låg | Små direkta mycket begränsade störningar i samhällets funktionalitet

## Data
OBS: Rör ej och byt inte namn. Denn flik används av Excel för att hämta uppgifter som används i de andra kalkylarken.
|  | Sannolikhet |  | Konsekvens |  | Risknivå | Riskbehandling | Status |  | Avbrottets geografisk omfattning |  | Avbrottets förväntad längd |  | Avbrottets kundpåverkan |  | Samhällskonsekvenser |  | Åtgärdstatus |  | Nuvarande skydd
| 0 | [Välj] | 0 | [Välj]
| 1 | Låg | 1 | Försumbar | 1 | Låg | [Välj] | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj] | 0 | [Välj]
| 2 | Medelhög | 2 | Måttlig | 2 | Låg | Accepteras | Ej påbörjad | 1 | Lokalt | 1 | Kort | 1 | Liten | 1 | Mycket låg | 1 | Ja, åtgärd klar | 1 | I fliken
| 3 | Hög | 3 | Betydande | 3 | Måttlig | Reduceras | Mindre än 50 % | 2 | Regionalt | 2 | Medel | 2 | Medel | 2 | Låg | 2 | Nej, ej påbörjad | 2 | Externt
| 4 | Mycket hög | 4 | Allvarlig | 4 | Måttlig | Elimineras | Mer än 50 % | 3 | Nationellt | 3 | Lång | 3 | Stor | 3 | Medel | 3 | Arbete pågår | 3 | Arbete pågår
[5 empty] | 5 | Måttlig | Överförs | Klar | [6 empty] | 4 | Hög | 4 | Ingen åtgärd | 4 | Ingen åtgärd
[5 empty] | 6 | Hög | [8 empty] | 5 | Mycket hög
[5 empty] | 7 | Hög
[5 empty] | 8 | Hög
[5 empty] | 9 | Extremt Hög
[Välj]
Låg
Måttlig
Hög
Extremt Hög