Anläggningar med förhöjd säkerhet och funktion

Bilaga 1.1 Checklista för site med förhöjd säkerhet

Version 1.1

****

****

# 1 Checklista för säkerhetsbesiktning

 **Anläggning: ………………………………………………………………………………**

**Säkerhetsnivå: ……………………………………………………………………………**

Datum för besiktning: ………………………………

Beställare: …………………………………………….

Entreprenör: ………………………………………….

Närvarande: …………………………………………. (representant för beställaren)

………………….………………………. (representant för entreprenören)

………………….………………………. (Robust fiber Godkänd/Certifierad besiktningsman)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skyddsåtgärder för site** | **S1Stor lokal betydelse** | **S2Stor betydelse** | **S3 Avgörande betydelse** | **Anmärkning** |
|  | **(G=Godkänd / EG= Ej godkänd)** |  |
| **5.1 Siteområde** |  |  |  |  |
| * + 1. **Områdesskydd**
 |  |  |  |  |
| * Mekaniskt områdeskydd
 |  |  |  |  |
| * Elektroniskt områdesskydd
 |  |  |  |  |
|  -- Övergripande krav |  |  |  |  |
|  -- Inbrottslarm  |  |  |  |  |
|  --- Larmsystem  |  |  |  |  |
|  -- Kameraövervakning |  |  |  |  |
|  -- Tillträdeskontroll |  |  |  |  |
| **5.2 Sitebyggnad** |  |  |  |  |
| **5.2.1 Skalskydd** |  |  |  |  |
| * Mekaniskt skydd
 |  |  |  |  |
| * Elektroniskt skydd
 |  |  |  |  |
|  -- Larm |  |  |  |  |
|  -- Kameraövervakning |  |  |  |  |
|  -- Tillträdeskontroll |  |  |  |  |
| **5.2.2 Elektrostatiska skydd** |  |  |  |  |
| * Golv, Rack, Stativ, personal
 |  |  |  |  |
| **5.2.3 Skydd mot Elektromagnetiska störningar** |  |  |  |  |
| * Strålande störningar
 |  |  |  |  |
| * Ledningsbunden störning
 |  |  |  |  |
| * Antagonistiskt hot
 |  |  |  |  |
| **5.2.4 Brandskydd** |  |  |  |  |
| * Brandteknisk klass
 |  |  |  |  |
| * Brandlarm
 |  |  |  |  |
| * Släcksystem
 |  |  |  |  |
| **5.2.5 Miljö- och klimatskydd** |  |  |  |  |
| * Redundant kylsystem
 |  |  |  |  |
| **5.2.6 Diversitet** |  |  |  |  |
| * Minimikrav antal vägar
 |  |  |  |  |
| * Bör-krav (rekom. vid nybyggnad)
 |  |  |  |  |
| **5.2.7 Sektorisering - Säkerhetszoner** |  |  |  |  |
| * Behörighetszon
 |  |  |  |  |
| * Brandcell/Brandsektion
 |  |  |  |  |
| * Klimatzon
 |  |  |  |  |
| **5.2.8 Elinstallation** |  |  |  |  |
| * Avbrottsfri kraft
 |  |  |  |  |
| * Redundant elkraftsmatning
 |  |  |  |  |
| * Reservkraftsystem - driftid
 |  |  |  |  |
| **5.3 Driftlarm** |  |  |  |  |
| * Utrustning
 |  |  |  |  |
| * Larmmottagare
 |  |  |  |  |

Vid protokollet: ……………………………………